Број: 02/234-1

Датум: 10.03.2017.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник Р.Србије број 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на постављена питања у отвореном поступку јавне набавке радова,  ЈН 5/17 - Изградња базена са пратећим садржајем - фаза 2а.

Питање бр. 3:

Питање 1: у тачки 13,1 у опису керамике сте навели да тражите противклизност на обућу Р11, типа као колекција Timeless произвођача Cerim, обраде мат.натурале. Ова колекција има противклизност на обућу Р9 и Р10.

Молимо вас за објашњење ста се тачно тражи, противклизност Р11 или Р9 и Р10?

Питање 2: да ли је потребно доставити полису осигурања радника ангажованих на извођењу радова и да ли је потребно доставити полису осигурања од одговорности сходно Правилнику о безбедности на раду?

Одговор бр. 3:

1)Тражи се противклизност Р 11.

2 ) Није потребно доставити полису  наручиоцу. По Закону о безбедности и здрављу на раду послодавац је дужан да запослене осигура од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом

Овај одговор је саставни део конкурсне документације.

Београд, 10.03.2017. године

Комисија за ЈН 5/17