Број: 02/1655-1

Датум: 20.09.2017.

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA

KONKURSNE DOKUMENTACIJE-ODGOVORI NA PITANJA

Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama („ Sl. Glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), dostavljamo odgovore na postavljenо pitanjе u javnoj nabavci male vrednosti dobara,  JN 53/17- Теhnički materijal

Pitanje br. 1:

“Molim da nam pojasnite sledeće stavke iz konkursne dokumentacije:

Elektro potrosni materijal ,stavka broj 81 -Kotao 36 kw,blok.Nepotpun opis predmetnog proizvoda koji ostavlja mogucnost zloupotrbe od strane ponudjaca sto bi direktno ugrozilo nacelo konkurentnosti i jednakosti ponudjaca u okviru predmetne Javne nabavke.

Takodje bi bilo pozeljno detaljnije objasniti i stavku broj 82,jer predmetnih grejaca postoji vise vrsta sa razlicitim cenama i u razlicitim kvalitetima.

Uslov za ucestvovanje koji se tice potvrde NBS  a vezano za dane nelikvidnosti koji je naveden kao dodatni uslov ne sme biti osnov trazenja potvrde NBS jer je u pitanju podatak koji je javno dostupan a iziskuje nepotrebne troskove koji su vezani za vadjenje predmetne potvrde.Ovakav uslov krsi nacelo ekonomicnosti  i efikasnosti postupka.

Molimo da se rok otvaranja ponuda prilagodi kako bi se ostavilo dovoljno vremena za pripremu dokumentacije koja je u tehnickom smislu jako zahtevna..”

Odgovor br. 1

- Odgovor:električni blok kotao 36kW,proizvođača ,,Impro" ili odgovarajući.

- Odgovor za stavku 82: Električni grejač  kotla 6/4,9kW.Materijal Cu.

Naručilac u svemu ostaje pri definisanoj KD.

Ovaj odgovor čini sastavni deo Konkursne dokumentacije.

Komisija za JN 53/17