Број: 02/1638-1

Датум: 15.09.2017.

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA

KONKURSNE DOKUMENTACIJE-ODGOVORI NA PITANJA

Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama („ Sl. Glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), dostavljamo odgovore na postavljena pitanja u javnoj nabavci male vrednosti dobara,  JN 54/17- Laboratorijski materijal, po partijama.

Pitanje br. 1:

“Konkursnom dokumentacijom za JNMV 54/17 Laboratorijski material po partijama,

Za Partiju  3  Koagulacija , za dobro pod rednim brojem  7  Kalcium hlorid 0,025 mmol/L tražena je količina od 50 ml.

Molimo Vas da izmenite količinu na 150 ml.

Obrazloženje: Proizvođačko originalno pakovanje je od 150 ml. Isporuka je moguća isključivo u originalnim pakovanjima.”

Odgovor br. 1

Usvaja se predlog koji je istakao potencijalni ponuđač u zahtevu za pojašnjenjem Konkursne dokumantacije i vršimo izmenu godišnje količine od 50 ml.

Nova tražena količina iznosi 150 ml.

Pitanje br. 2:

„Imamo pitanje vezano za sledeće stavke iz javne nabavke 54/17, partije 6:

| R.br. | Naziv dobra | Jed. mere | Ukupne godišnje količine | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Mini plast.epruvete sa poklopcem | kom | 1000 |  |  |  |  |
| 3.. | Predmetna stakla za mikoroskop (brušena) | kom | 120 |  |  |  |  |

Mini plast. Epruvete sa poklopcem, da li mislite na mikro test tube i koju zapreminu?

Predmetna stakla, koje dimenzije?”

Odgovor br. 2:

Naručilac je za stavku br. 2 mini plast epruvete sa poklopcem predvideo tube konusne, zapremina 1.5mL.

Predmetna stakla su dimenzije 76x26 mm.

Ovaj odgovor čini sastavni deo Konkursne dokumentacije.

Naručilac će u skladu sa ovim pojašnjenjem objaviti izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije i objaviti Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda.

Vreme i mesto za podnošenje ponuda (nov rok): 22.09.2017. do 12,00 časova, Institut za rehabilitaciju, organizacioni deo „Selters“, Mladenovac, Kralja Petra I 335.

Vreme i mesto otvaranja ponuda: 22.09.2017. u 12,15 časova Institut za rehabilitaciju, organizacioni deo „Selters“, Mladenovac, Kralja Petra I 335, Upravna zgrada.

Komisija za JN 54/17