|  |  |
| --- | --- |
|  | Институт за рехабилитацију  Београд, Сокобањска 17  Број: 01- 1649-4-1/15  Датум: 11.12.2015.године  www.rehabilitacija.com |

**ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ**

**БЕОГРАД, Сокобањска 17**

#### КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности добара, јн број **83/15**

**Опрема за радну терапију, по партијама**

Рок за достављање понуда је **17.12.2015.** године до **10,00** часова

Отварање понуда је **17.12.2015.** године у **10,15** часова

Децембар, 2015. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС број 124/2012 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник Р.Србије број 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-1649-1/15 од 09.12.2015.године и Решења о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности број 01-1649-2/15 од 09.12.2015.године, припремљена је

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за јавну набавку мале вредности,**

**Опрема за радну терапију, по партијама**

**ЈН број 83/15**

**САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**I** Општи подаци о јавној набавци

**II** Подаци о предмету јавне набавке

**III** Упутство понуђачима како да сачине понуду

**IV** Обрасци понуде – **образац број 1.**

**V** Услови за учешће у поступку и упутство за доказивање

**VI** Спецификација – врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и сл.

**VII** Образац изјаве о прихватању услова из позива за достављање понуде

и конкурсне документације – **образац број 2.**

**VIII** Образац изјаве о независној понуди – **образац број 3.**

**IX** Образац изјаве о спречавању сукоба интереса - **образац број 4.**

**X** Образац изјаве о обавезама из чл. 75. Став 2, ЗЈН- **образац број 5.**

**XI** Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76. - **образац број 6.**

**XII** Модел уговора – **образац број 7.**

**XIII** Образац трошкова припреме понуде

**XIV** Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде – **образац број 8.**

**XV** Образац меничног овлашћења за добро извршење посла – **образац број 9 (доставља само изабрани понуђач).**

**XVI** Образац меничног овлашћења за авансно плаћање – **образац број 10** **(доставља изабрани понуђач).**

**XVII** Образац меничног овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року – **образац број 11** **(доставља изабрани понуђач).**

**I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**1.Подаци о наручиоцу**

**Наручилац:** Институт за рехабилитацију

**Адреса:** Београд,Сокобањска 17

**Интернет страница:** [www.rehabilitacija.com](http://www.rehabilitacija.com)

**2.Врста поступка**

Наручилац, спроводи поступак за јавну набавку мале вредности, набавку **добара** – **Опрема за радну терапију** у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.

**3**.**Предмет јавне набавке**

**Набавка добара – Опрема за радну терапију.**

Количина тражених добара са описом и другим карактеристикама дата је у тачки VI конкурсне документације – Спецификација болничке опреме са структуром цене.

**4.Посебна напомена:** Уговор за ову јавну набавку није резервисан за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.

Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Института за рехабилитацију: [www.rehabilitacija.com](http://www.rehabilitacija.com), са којих се и може преузети.

Податке о пореским обавезама понуђачи могу добити у надлежној Пореској управи [www.poreskauprava.gov.rs, По](http://www.poreskauprava.gov.rs/)реска управа, Централа, ул. Саве Машковића 3-5, 11000 Београд.

Податке о заштити животне средине понуђачи могу добити у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине РС: [www.merz.gov.rs,](http://www.merz.gov.rs/) ул. Немањина 22-26, Београд.

Податке о заштити на раду и заштити инвалида рада понуђачи могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике: [www.minrzs.gov.rs,](http://www.minrzs.gov.rs/) ул. Немањина 22-26 и у Националној служби за запошљавање: [www.nsz.gov.rs,](http://www.nsz.gov.rs/) ул. Краља Милутина 8, Београд.

**5**. **Контакт**

Лице: др сци мед Весна Кнежевић, тел: 064/8690-379

Е-маил адреса:[**seltersbanja.pravnasl@gmail.com**](mailto:seltersbanja.pravnasl@gmail.com)

**II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**1**.**Предмет јавне набавке**

Наручилац врши набавку добара- **Опрема за радну терапију**, **ЈН број 83/15.**

**2.Шифра из Општег речника јавне набавке: 3310000-1 – медицинскa oпрема.**

**39150000 – намештај и опрема**

**3.Партије**

**Ова јавна набавка је обликована по партијама:**

**Партија 1 – Опрема за радну терапију**

**Партија 2 – Стубни бицикл за радну терапију**

**III. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

**ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА**

Понуђач, по овом Позиву, треба да достави понуду према спецификацији из конкурсне документације, односно, конкурсном документацијом захтеване податке Наручиоцу како би се у поступку оцењивања понуда несумњиво и недвосмислено утврдило да ли је понудом одговорено на све захтеве Наручиоца.

**Сматраће се да понуда има битне недостатке** и наручилац ће је одбити ако:

1. Понуђач не достави све захтеване Обрасце, доказе и прилоге из конкурсне документације;
2. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
3. понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
4. понуђач није доставио захтевано средство обезбеђења;
5. је понуђени рок важења понуде или рок завршетка посла, другачији од захтеваног;
6. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

**САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ**

Понуђач је дужан да понуду сачини у писаном облику на српском језику. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и доставља захтеване прилоге и доказе из конкурсне документације.

Понуда мора да буде на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена, читко попуњена без прецртавања, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица. Према потреби, понуђач може копирати достављене обрасце.

Комплетна понуда мора да садржи наведене обрасце, а пожељно је да понуђач захтевану документацију достави следећим редоследом и обележи редним бројевима:

1. Попуњен Образац бр. 1 - Обрасци понуде понуђача, са спецификацијом и структуром цене;

(Непопуњавање неке од позиција из понуде подразумева недостатак конкретне понуде и иста ће бити одбијена);

1. Попуњен Образац бр. 2 - Изјава понуђача о прихватању услова из позива и конкурсне документације (на изјаву понуђач ставља потпис и печат којим потврђује да је сагласан са изјавом);
2. Попуњен Образац бр. 3 – Образац изјаве понуђача који под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима;
3. Попуњен Образац бр. 4 – Образац изјаве понуђача који под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да не постоји сукоб интереса, као и да однос представника наручиоца и понуђача не може утицати на непристрасност наручиоца;
4. Попуњен Образац бр. 5 – Образац изјаве понуђача о изричитом поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и гаранција понуђача да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда
5. Попуњен Образац бр. 6 – Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама;
6. Попуњен Образац бр.7 - Модел уговора са унетим подацима о понуђачу, на првој страни Модела уговора и ценом на другој страни;
7. Попуњен Образац бр.8 – Менично овлашћење за озбиљност понуде.

**Сваки образац из конкурсне документације мора бити потписан и оверен печатом.**

**Критеријум** за избор најповољније понуде је **НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.**

**Резервни критеријум** - У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом наручилац ће извршити избор најповољније понуде према услову –– краћи рок испоруке траженог добра.

**ЦЕНА**

**Цена у понуди треба да буде изражена у динарима.**

У цену треба да буду урачунати сви трошкови везани за набавку и испоруку добара на адресу наручиоца: организациони део Селтерс у Младеновцу, ул. Краља Петра I бр.335.

**Цена је фиксна и не може се мењати.**

**Понуда са варијантама није дозвољена.**

**НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

**За све партије:**

**Захтеви у погледу начина плаћања**

Наручилац ће за тражена добра платити 30% авансно на рачун понуђача у року **до пет (5)** дана по закључењу уговора, уз финансијско обезбеђење, а остатак по испоруци у року **до 30** дана од дана пријема фактуре.

**Обавезна средства финансијског обезбеђења**

**Понуђач је дужан да у понуди достави:**

Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то: бланко сопствена меница и менично писмо - овлашћење на износ 10 % укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком важности понуде - у корист Наручиоца: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17.

Бланко соло меницу доставити у ПВЦ фолији. Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, потписана и оверена од стране понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду о извршеној регистрацији.

Понуђач доставља попуњен образац број 8. меничног овлашћења. Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих потписа, (оверен од стране пословне банке, са датумом после пријема позива за достављање понуда), као и оверену копију ОП обрасца, за лица за које је доставио картон депонованих потписа, (оверену од стране суда, општине или јавног бележника), не старији од два месеца од дана отварања понуда.

Меница може бити активирана:

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем);

б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

**Изабрани понуђач је дужан да достави :**

1. **Финансијска гаранција за добро извршење посла**

Изабрани понуђач се обавезује да на дан потписивања уговора преда наручиоцу БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење на износ 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

**2) Финансијску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року**

Изабрани понуђач се обавезује да за предметна добра, пре коначне испоруке добара, преда наручиоцу БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење на износ 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, **за отклањање недостатака у гарантном року,** са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

**3) Финансијска гаранција за повраћај аванса**

**Понуђач** је обавезан да уколико му буде додељен Уговор о јавној набавцида достави **Наручиоцу** једну регистровану бланко соло меницу попуњену на прописан начин и оверену са меничним овлашћењем као средство финансијског обезбеђења на име авансног плаћања. Менично овлашћење попунити у висини траженог аванса са ПДВ-ом.

Бланко соло менице се достављају у ПВЦ фолији.

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду о извршеној регистрацији достављене менице.

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих потписа, (оверен од стране пословне банке, са датумом после пријема позива за достављање понуда) као и оверену копију ОП обрасца, за лица за које је доставио картон депонованих потписа, (оверену од стране суда, општине или јавног бележника), не старији од два месеца од дана отварања понуда.

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе.

**Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза - важи само за понуђаче који се налазе на списку негативних референци**

БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА и менично писмо - овлашћење на износ 15 % укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком важности до истека понуде, односно, најмање 30 дана од датума отварања понуда - у корист Наручиоца: Институт за рехабилитацију, Београд.

Бланко соло менице се доставља у ПВЦ фолији.

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду о извршеној регистрацији достављене менице.

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих потписа, (оверена од стране пословне банке, са датумом после пријема позива за достављање понуда) као и оверену копију ОП Образаца, за лица за које је доставио картон депонованих потписа, (оверену од стране суда, општине или јавног бележника), не старији од два месеца од дана отварања понуда.

Меница може бити активирана:

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем).

б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

**Захтеви у погледу гарантног рока**

Гаранција за понуђена добра је гаранција коју даје произвођач добара која се нуде ине може бити краћа од 24 месецa од дана примо-предаје добара.

**Захтеви у погледу рока испоруке добара**

**За Партију 1** - Рок испоруке добара не може бити дужи од 25 календарских дана од дана ступања на правну снагу уговора.

Место (испоруке добара), – на адреси наручиоца: Институт за рехабилитацију, Организациони део Сокобањска у Београду и Организациони део Селтерс у Младеновцу.

**За Партију 2** - Рок испоруке добара не може бити дужи од 45 календарских дана од дана ступања на правну снагу уговора.

Место (испоруке добара), – на адреси наручиоца: Институт за рехабилитацију, Организациони део Сокобањска у Београду и Организациони део Селтерс у Младеновцу.

**Захтеви у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**Додатни услови:**

**За Партију 1:**

**1.** да произвођач поседује **сертификате за стандарде : ISO 13485, ISO 14001 и ISO 9001.**

Oве доказе група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача.

**Доказ: достављање фотокопија важећих сертификата за тражене стандарде.**

**За Партију 2:**

**1.** да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, Министарства здравља РС о бављењу прометом медицинским средствима;

**Доказ: фотокопија решења** **Министарства здравља РС о бављењу прометом медицинским средствима;**

**2**. Понуђена добра морају бити регистрована код Агенциије за лекове и медицинска средства (АЛИМС); Уколико понуђач није носилац дозволе АЛИМС, мора доставити овлашћење за учествовање на тендеру и коришћење дозволе АЛИМС, које је издато након дана објављивања позива за подношење понуда.

**Доказ: фотокопија решења АЛИМС о дозволи за стављање у промет добра који се нуди;**

**3.** Понуђач мора да достави ауторизацију произвођача/европског заступника за учествовање на тендеру за сва медицинска средства која нуди у предметној јавној набавци.

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:**

* + - * 1. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗНЈ.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, доставити одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и Интернет страници наручиоца.

Питања треба упутити на адресу наручиоца уз напомену **„**ПОЈАШЊЕЊА - јавни позив **бр. 83/15** - **„Опрема за радну терапију, по партијама“** или на електронску пошту лица за контакт одређеног овом конкурсном документацијом.

**ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

Понуде се достављају у затвореној коверти овереној печатом, на адресу наручиоца: Институт за рехабилитацију, Београд, органиазциони део Селтерс Младеновац ул.Краља Петра I бр.335, 11400 Младеновац са назнаком: „ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ - Понуда за јавну набавку **добара**:“ **Опрема за радну терапију, по партијама“, јн бр. 83/15,** као и на полеђини читко исписан назив и адреса Понуђача, како би се у складу са ЗЈН омогућило наручиоцу да неблаговремену понуду врати неотворену понуђачу.

Понуде се подносе непосредно или путем поште (препоручена пошиљка) и морају стићи на адресу Наручиоца **најкасније до 17.12.2015. године до 10,00 часова** и то у запечаћеном омоту.

Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде на начин одређен за подношење понуде на адресу наручиоца са назнаком: “измена/допуна/опозив понуде”.

**ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**

Отварање понуда извршиће се на назначеној адреси Наручиоца у Младеновцу ул.Краља Петра I бр.335, 11400 Младеновац истога дана **17.12.2015. године у 10,15 часова**, када присутни овлашћени представници понуђача морају Комисији поднети писмено пуномоћје за заступање понуђача у поступку отварања понуда, уколико желе да учествују у поступку отварању понуда**.**

**ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року до десет дана од дана отварања понуде.

У случајевима из чл. 109. ЗНЈ, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

**ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА**

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштиту права понуђача.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице . Захтев за заштиту права у име лица из чл. 148. Став 1. ЗНЈ може да поднесе пословно удружење. Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник али нису дужни да подносе захтев за заштиту права на захтев лица које није искористило право на подношење захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији а предаје се наручиоцу.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуде или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније, најкасније три дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. Примерак захтева за заштиту права, подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева, на текући рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке, сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке;, корисник буџет РС.

**ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА**

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

**V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И**

**УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ УСЛОВА**

**Право на учешће у поступку**

**Право на учешће у поступку** предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. став 1. тачка 1-4 Закона, а обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона – да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке само у оним поступцима у којима је за обављање делатности која је предмет конкретне јавне набавке потребно поседовање посебне дозволе, под условом да је таква дозвола посебним прописом одређена као обавезна и да ју је наручилац тражио у конкурсној документацији.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити и додатне услове за учешће у поступку дефинисане чланом 76. Закона, а које је наручилац тражио у конкретној јавној набавци.

**Испуњеност обавезних и додатних услова**

**Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку** предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем **Изјаве** (образац Изјаве понуђача дат је у конкурсној документацији) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурном документацијом осим услова из члана 75. став **1. тачка 5. Закона** (**посебна дозвола за обављање делатности) коју доставља у виду неоверене копије.**

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико изјаву потписује лице које није уписано у Регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

**Додатни услови:**

**За Партију 1:**

**1.** да произвођач поседује **сертификате за стандарде : ISO 13485, ISO 14001 и ISO 9001.**

Oве доказе група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача.

**Доказ: достављање фотокопија важећих сертификата за тражене стандарде.**

**За Партију 2:**

**1.** да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, Министарства здравља РС о бављењу прометом медицинским средствима;

**Доказ: фотокопија решења** **Министарства здравља РС о бављењу прометом медицинским средствима;**

**2**. Понуђена добра морају бити регистрована код Агенциије за лекове и медицинска средства (АЛИМС); Уколико понуђач није носилац дозволе АЛИМС, мора доставити овлашћење за учествовање на тендеру и коришћење дозволе АЛИМС, које је издато након дана објављивања позива за подношење понуда.

**Доказ: фотокопија решења АЛИМС о дозволи за стављање у промет добра који се нуди;**

**3.** Понуђач мора да достави ауторизацију произвођача/европског заступника за учествовање на тендеру за сва медицинска средства која нуди у предметној јавној набавци.

**Самостално подношење понуде**

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди нити да учествује у више заједничких понуда.

Наручилац ће сагласно члану 87. ст. 5. ЗНЈ одбити све понуде које су поднете супротно напред наведеном.

**Понуда са подизвођачем**

Уколико Понуђач подноси понуду са Подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде наведе да понуду подноси са Подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити Подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко Подизвођача.

Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште Подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико Уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Подизвођача који подноси понуду са Подизвођачем, тај Подизвођач ће бити наведен и у Уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за Подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у обрасцу Изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона у КД.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број Подизвођача.

**Група понуђача**

Понуду може поднети ***група понуђача***. *.*

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) 2) 3) и 4) ЗНЈ, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗНЈ дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је ***Споразум*** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
* понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
* понуђачу који ће израдити рачун,
* рачуну на који ће бити извршено плаћање,
* обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од Понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако Понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњавањем услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

**Образац бр. 1**

**IV ОБРАСЦИ ПОНУДЕ**

**Понуда бр**.\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку мале вредности добара ЈН бр. **83/15 – Опрема за радну терапију по партијама,.**

**Подаци о понуђачу - Табела 1.**

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

**Назив понуђача:**

**Адреса понуђача**

**место, улица, општина:**

**Име особе за контакт:**

**e-mail:**

**Телефон:**

**Телефакс:**

**Порески број понуђача (ПИБ):**

**Матични број понуђача:**

**Шифра делатности:**

**Назив банке и број рачуна:**

**Лице овлашћено за потписивање уговора:**

|  |  |
| --- | --- |
| Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
| **М.П.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Понуду подносим: заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в)**

**Начин подношења понуде - Табела 2.**

**А) САМОСТАЛНО**

**Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

1. **Назив подизвођача:**

**Адреса:**

**Матични број:**

**Порески идентификациони број:**

**Име особе за контакт:**

**Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:**

**Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:**

**В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ**

1. **Назив учесника у заједничкој понуди:**

**Адреса:**

**Матични број:**

**Порески идентификациони број:**

**Име особе за контакт:**

**Напомена: -** Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што имаместа у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

**М.П.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. **83/15 –** **Опрема за радну терапију**, **по партијама** достављамо вамследећу:

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Партија 1 – опрема за радну терапију**

**4.3.** **Комерцијални подаци понуде - Табела 3.**

1. Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Рок испоруке је \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (не дуже од 25) календарских дана од дана ступања на правну снагу уговора.

3. За извршење јавне набавке ангажујемо \_\_\_\_(словима \_\_\_\_\_\_\_\_) подизвођача (уписати број и назив подизвођача) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом.

5. Важност понуде износи \_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) дана од дана отварања понуда ( не краћи од 30 дана ).

6. Начин плаћања: Плаћање је у динарима. Наручилац ће за тражена добра платити 30% авансно на рачун понуђача у року **до пет (5)** дана по закључењу уговора, уз финансијско обезбеђење, а остатак по испоруци у року **до 30** дана од дана пријема фактуре.

7. Гарантни рок за опрему : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 24 месеца)

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

M.П \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:**

* Понуђач подноси понуду за сваку партију посебно.
* Оцењивање ће се вршити, по критеријуму најниже понуђене цене, за сваку партију посебно.
* Понуђач је у обавези да понуди све позиције по једној партији.

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. **83/15 –** **Опрема за радну терапију**, **по партијама** достављамо вамследећу:

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ \_\_\_\_\_\_\_\_**

**Партија 2 – стубни бицикл за радну терапију**

**4.3.** **Комерцијални подаци понуде - Табела 3.1.**

1. Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Рок испоруке је \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (не дуже од 45) календарских дана од дана ступања на правну снагу уговора.

3. За извршење јавне набавке ангажујемо \_\_\_\_(словима \_\_\_\_\_\_\_\_) подизвођача (уписати број и назив подизвођача) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом.

5. Важност понуде износи \_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) дана од дана отварања понуда ( не краћи од 30 дана ).

6. Начин плаћања: Плаћање је у динарима. Наручилац ће за тражена добра платити 30% авансно на рачун понуђача у року **до пет (5)** дана по закључењу уговора, уз финансијско обезбеђење, а остатак по испоруци у року **до 30** дана од дана пријема фактуре.

7. Гарантни рок за опрему : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (најмање 24 месеца)

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

M.П \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:**

* Понуђач подноси понуду за сваку партију посебно.
* Оцењивање ће се вршити, по критеријуму најниже понуђене цене, за сваку партију посебно.
* Понуђач је у обавези да понуди све позиције по једној партији.

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

***VI ТЕХНИЧКИ ОПИС ДОБАРА***

Све захтеване карактеристике, конкретна добра морају да испуне, а испуњење тога, доказује се прилагањем каталошке или друге докумeнтације из које се несумњиво може утврдити испуњење захтеваног.

У достављеној документацији, обавезно је обележавање конкретних параметара који се доказују (сигнир фломастер, означавање редног броја и слично).

**VI СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРАЖЕНИХ ДОБАРА**

**СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ**

**Услов за исправност понуде је попуњеност свих ставки из Спецификације**

**и потпис и печат понуђача**

**Партија 1 – опрема за радну терапију**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Назив произв.** | **Опис производа** | **Јединица мере** | **Количина** | **Јединична цена без пдв-а** | **Укупна цена без пдв-а (5x6)** | **ПДВ** | **Укупна цена са пдв-ом (7+8)** | **Произвођач** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| 1. | Пули апарат за руке за радну терапију | Самостојећи са могућношћу причвршћивања на зид висине 2000 мм. Штелујућа ручица за повлачење по висини према кориснику. Подесива килажа оптерећења помоћу тегова.  У горњој зони конзола која вуче здравом руком болесну руку. | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Окретни точак за радну терапију | Израђен од прохрома висине 2000 мм, са ослонцем на под и могућношћу причвршћивања на зид. Окретни точак са ручицом пречника 620 мм, подесив по висини. Конзола од прохрома. | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Клацкајућа папуча за радну терапију | Метална клацкајућа папуча дим. 500х300 мм која путем преносне полуге покреће ротирајући замајац са штелујућим оптерећењем. | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Нагазна дупла папуча за радну терапију | Папуча у облику стопала са каишевима за везивање, међусобно повезане. Попуче су израђене од алуминијума са опругама које их по растерећењу враћају под угао од 45 степени. | гар. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Сто за радну терапију | Конструкција је израђена од челичних профила различитих димензија, завршно заштићен пластификацијом у боји по жељи наручиоца димензије 1300х780хh-750 мм. Горња плоча је израђена од ABET ламината или ABS-а отпорног на хабање. Сто мора имати штелујуће стопице ради нивелације. | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | Радни сто за терапеута | Конструкција је израђена од челичних профила различитих димензија, завршно заштићен пластификацијом у боји по жељи наручиоца димензије 700х1200хh-750 мм. Горња плоча, бочне и предња страна су израђене од универа као и бох са три фиоке са бравицом за закључавање. | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 7. | Двокрилни плакар са стакленим вратима за радну терапију | Конструкција плакара је израђена од челичних профила различитих димензија, завршно заштићен пластификацијом у боји по жељи наручиоца димензије 800х450хh-2000 мм и металним ногицама од 100 мм. Крила врата су израђена од стакла са бравицама за закључавање.  Преграде су израђене од универа постављене по дијагонали да се добије облик ромбоида. | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Двокрилни плакар са вратима од универа  за радну терапију | Конструкција плакара је израђена од челичних профила различитих димензија, завршно заштићен пластификацијом у боји по жењи наручиоца димензије 800х450хh-2000 мм са металним ногицама од 100 мм. Крила врата су израђена од универа са бравицама за закључавање. Плакар мора имати пет преграда од универа које су постављене хоризонтално. | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Ниска комода за радну терапију | Израђена од универа, димензије 1200х450хh-900 мм са металним ногицама од 100 мм. Комода мора имати две преграде израђене од универа као и бравицу за закључавање. | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Струњача за радну терапију | Струњача димнзије 1000х2000х100 мм. Израђена од сунђера са пресвлаком за лако одржавање отпорног на хабање. | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 11. | Кутија са коцкама за радну терапију | Кутија димензије 300х220хh-100 мм, израђена од шпер плоче, лакирана, штелујућа по висини. Доња плоча дим. 350х300 мм израђена од ABS пластике са металним стубом од 0 до 700 мм. Коцке дим. 35х35 мм су израђене од строго, фино обрађеног дрвета – 30 комада у гарнитури. | гар. | 5 |  |  |  |  |  |
| 12. | Стубићи за радну терапију | Доња плоча је израђена од ABS пластике димензије 250х500 мм на којој су причвршћени четири стуба пречника 25-30 мм висине 680 мм, 610 мм, 470 мм и 330 мм. Пластични прстенови који лагано наилазе на монтиране стубове, екцентрично постављени – 20 комада за један сет. | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 13. | Стубови за радну терапију- два стуба | Доња плоча је израђена од ABS пластике димензије 300х200 мм на којој су причврћена два стуба пречника 25-30 мм висине 870 и 570 мм. Пластични прстенови који лагано наилазе на монтиране стубове, екцентрично постављени – 10 комада за један сет. | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 14. | Крива раван од жице за радну терапију | Постоље израђено од ABS пластике димензије 630х140 мм. Прохромска жица фи 4 мм, постављена на првој висини од 150 мм, искривњена у разним облицима по дужи од 630 мм до нулте тачке. На жицу су већ нанизани пластични прстенови – 5 комада. | гар. | 5 |  |  |  |  |  |
| 15. | Кординациони стуб за радну терапију | Доња плоча димензије 400х400 мм израђена од ABS-а. Средњи стуб димензије 100х100хh-600 мм са пет кука, дужине 80 мм, пречника 12 мм са размаком 110 мм закошене под углом према горе од 4 степена.  Уз стуб испоручити 30 одговарајућих прстенова. | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 16. | Кординациона табла за радну терапију | Табла димензије 400х400хh-20 мм израђена од ABS-a. На табли су правилно распоређене рупе фи 10 мм 7х7 укупно 49 рупа са обореном унутрашњом ивицом.  Уз таблу испоручити 14 чепова фи 20 на фи 9,5 са заобљеним радијусом R-5. | гар. | 3 |  |  |  |  |  |
| 17. | Кординациона табла за радну терапију-мања | Табла димензије 200х200х20 мм израђена од ABS-a са рупама фи 6 мм неравномерно распоређених.  Уз таблу испоручити металне штапиће фи 5,5 мм дужине 100 мм са заобљеним крајем од прохромске жице – 10 комада. | гар. | 3 |  |  |  |  |  |
| 18. | Кординациона навојна летва за радну терапију | Постоље је израђено од ABS-a димензије 500х100х20 мм. Поседује 6 комада навојних шипки (стуба) висине од 60 до 150 мм и навојима 2 х М 6, 2 х М 8 и 2 х М 10.  Уз гарнитуру испоручити по 5 одговарајућих навртки.  Сви метални делови су израђени од прохрома. | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 19. | Кординациона табла за радну терапију | Постоље димензије 500х300х80 мм израђено од ABS-a.  Поседује 6 отвора фи 75, фи 70, фи 60, фи 50, фи 40 и фи 30.  Уз гарнитуру испоручити одговарајуће ваљке висине 200 мм (одговарајући према рупама). | гар. | 3 |  |  |  |  |  |
| 20. | Ваљак за радну терапију | Ваљак за терапију је израђен од пуне пластике фи 100 мм, дужине 350 мм. | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 21. | Вежбајући дрвени сандук за радну терапију | Сандук израђен од фино обрађеног шпера, завршно лакираног димензије 300х260х400 мм. На површини од 300х260 мм направити отвор за прсте ради ношења и окретања. | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 22. | Сто са оптерећењем и трењем за радну терапију | Радна површина је израђена од ABET ламината или ABS пластике високог квалитета димензије 900х1200х750 мм. На коти од 1200 мм је урезан усек дубине 200 мм – R-600 мм.  Ноге израдити од челичних профила различитих димензија са штелујућим стопама, завршно заштићене пластификацијом. Са стране стола су постављене бочне шине за висину и дужину. Штеловање носача (троугласта марама) израђена од коже, везана штелујућом гуртном.  Уз сто испоручити папучу за шаку са кајшевима са штелујућим углом до 45 степени. Папучу израдити од ABET ламината која је отпорна на хабање. | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 23. | Ниски дечији сто за радну терапију | Горња плоча је израђена од универа, кантована ABS траком, димензије 450х800хh-600 мм. Конструкција је израђена од челичних профила, завршно заштићених пластификацијом. | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 24. | Столица са наслоном за радну терапију | Конструкција је израђена од челичних профила различитих димензија, завршно заштићена пластификацијом. Наслон и седиште су израђени од буковог, шперованог отпреска, тапацирани сунђером и еко кожом у боји по жељи наручиоца.  Висина седишта од пода је 480 мм. | ком | 47 |  |  |  |  |  |
| 25. | Столица са наслоном за радну терапију - већа | Конструкција је израђена од челичних профила различитих димензија, завршно заштићена пластификацијом. Наслон и седиште су израђени од буковог, шперованог отпреска, тапацирани сунђером и еко кожом у боји по жељи наручиоца.  Висина седишта од пода је 600 мм са штелујућим стопицама + 50 мм. | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 26. | Покретни сто за апарате за радну терапију | Конструкција је израђена од челичних профила различитих димензија, завршно заштићена пластификацијом. Димензија 550х400хh-800 мм.  Горња и доња плоча су израђене од универа са граничником. Фиока је израђена од универа. Сто је постављен на четири точка са кочницама. | ком | 7 |  |  |  |  |  |
| 27. | Терапеутска столица ,округла | Конструкција је израђена од челичних профила различитих димензија, завршно заштићена пластификацијом. Седиште је тапацирано на округлом отпреску, сунђером и еко кожом у боји по жењи наручиоца. Бирање висине се врши помоћу навојне шипке (шпингле). | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 28. | Полица за апарате радне терапије | Полице су зидне дубине 370 мм са зубом од 30 мм. Израђене од универа са носећим металним конзолама. | м | 17 |  |  |  |  |  |
| 29. | Покретна комода за реквизите радне терапије | Израђена од универа димензије 420х420хh-900 мм, кантована ABS траком са вратима и бравицом за закључавање. Комода поседује две хоризонталне преградне полице, израђене од универа, као и четири точка од којих су два предња са кочницом. | ком | 9 |  |  |  |  |  |
| 30. | Мониторски сто за радну терапију | Димензије 600х900хh-750 мм.  Израђен од челичних профила различитих димензија, завршно заштићених пластификацијом и универа кантованих ABS траком.  Из задњих ногу излази наставак висине 1500 мм јаке конструкције на чијем врху се налази челична јака плоча димензије 380х200 мм на коју треба да се причврсти носач LCD монитора 115 цм. Испод радне површине стола налази се велика бох фијока са бравицом за закључавање WIFI и две мање фијоке са бравицом за закључавање за тастатуру и пратећу опрему. | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 31. | Орман за картотеку-амбуланта | Израђен од лима завршно заштићен пластификацијом димензије 600х450хh-900 мм са металним ногицама од 100 мм.  Орман поседује три фијоке на извлачење помоћу телескопских шина. | ком | 1 |  |  |  |  |  |

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Партија 2 – стубни бицикл за радну терапију**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Назив произв.** | **Опис производа** | **Јединица мере** | **Количина** | **Јединична цена без пдв-а** | **Укупна цена без пдв-а (5x6)** | **ПДВ** | **Укупна цена са пдв-ом (7+8)** | **Произвођач** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| 1. | Стубни бицикл за радну терапију | Бицикл са педалама и каишевима или навлакама за причвршћивање стопала.  Точак који се окреће мора имати оптерећење најмање 5 брзина.  Висина и облик направе треба бити прилагођен корисницима инвалидских колица. | ком | 2 |  |  |  |  |  |

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Образац бр. 2**

## **ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Јавна набавка добара **број 83/15**: **Опрема за радну терапију, по партијама**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

Изјављујемо да прихватамо све услове из позива, као и све услове из конкурсне документације објављене **на Порталу ЈН дана 09.12.2015.године** за јавну набавку мале вредности **добара** **ЈН број 83/15 – „Опрема за радну терапију, по партијама“.**

\_\_\_\_\_\_\_\_2015. године

Потпис одговорног лица понуђача:

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Образац бр. 3**

На основу члана 26. везано за члан 29. Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“, бр. 124/2012) и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013) дајемо следећу изјаву

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду за **ЈН број 83/15 – „Опрема за радну терапију, по партијама“** поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015. године

**М.П.**

**Потпис**

**одговорног лица понуђача**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Образац бр. 4**

На основу члана 39. став 3 и 6. а везано за чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 68/15) дајемо следећу изјаву

**ИЗЈАВА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА**

Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да не постоји сукоб интереса, као и да однос представника наручиоца и понуђача не може утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке, односно да:

- да не постоји однос између представника наручиоца или са њим повезаног лица и потенцијалних понуђача/подносиоца пријава који може утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке;

- да представник наручиоца или са њим повезано лице не учествују у управљању потенцијалних понуђача/подносиоца пријава;

- да чланови комисије, односно њихови заменици или са њима повезана лица не поседују више од 1% удела, односно акција потенцијалних понуђача/подносиоца пријава;

- да представник наручиоца или са њим повезано лице нису запослена или радно ангажована код потенцијалних понуђача/подносиоца пријава или са њима пословно повезани.

- Под повезаним лицима у смислу ове изјаве, а у складу са чл.3. ст.1. тач.11. Закона, сматрају се: супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трежим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015. године

**М.П.**

**Потпис**

**одговорног лица понуђача**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Образац бр. 5**

На основу члана 75. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 68/2015.) и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013) дајемо следећу изјаву:

**И З Ј А В А**

Изричито наводимо да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујемо да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. за јавну набавку бр. **ЈН број 83/15 – „Опрема за радну терапију, по партијама“.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015. године

**М.П.**

**Потпис**

**одговорног лица понуђача**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Образац бр. 6**

## ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

## О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У

## ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 од 29.12.2012.) **под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу**

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(навести назив понуђача у поступку јавне набавке мале вредности **добара** **ЈН број 83/15 – „Опрема за радну терапију, по партијама“**, испуњава све услове из члана 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуде; **(понуђач наведено доказује кроз ијзаву у Обрасцу бр. 5 конкурсне документације (члан 75. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 68/2015 од 04.08.2015. године)**
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

**Напомена:** Уколико понуду подноси Група Понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из Групе Понуђача и оверена печатом.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015. године

**М.П.**

**Понуђач**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. Став 1. Закона, понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде

|  |  |
| --- | --- |
| Трошкови прибављања средстава обезбеђења |  |
| Остали трошкови припреме понуде |  |
| Укупни трошкови припреме понуде |  |

*Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и друге релевантне доказе.*

**Није обавезно прилагање овог обрасца.**

**М.П.**

**Понуђач,**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Образац бр. 7**

**Понуђач попуњава модел уговора и потписује и оверава модел уговора на крају.**

**МОДЕЛ УГОВОРА**

За набавку добара

**Опрема за радну терапију, по партијама**

по спроведеном поступку за јавну набавку мале вредности

**бр. 83/15**

Уговорне стране:

**НАРУЧИЛАЦ: Институт за рехабилитацију, Сокобањска 17, Београд,**

МБ 07050844,

ПИБ 101962711,

кога заступа в.д. директор Института: Прим. др Снежана Костић,

( у даљем тексту: **„Наручилац“** )

**ПОНУЂАЧ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

МБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

број рачуна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

кога заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

( у даљем тексту: „**Испоручилац**“ )

Наручилац и понуђач заједно констатују:

Наручилац је на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 68/15), а на основу позива за набавку добара– **Опрема за радну терапију, по партијама, за партију\_\_\_\_\_\_\_,**спровео поступак јавне набавке мале вредности;

- да је Испоручилац доставио понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац на основу Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_2015. године, донео одлуку о избору најповољније понуде и прихватио понуду Испоручиоца бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_2015. године и изабрао као најповољнијег Испоручиоца за**: Опрема за радну терапију, по партијама, за партију \_\_\_\_\_\_,** према понуди коју је доставио, а из спроведеног поступка јавне набавке.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1.**

**Испоручилац** се обавезује да изврши испоруку **Опрема за радну терапију, по партијама,** за партију \_\_\_\_\_\_\_, а **Наручилац** се обавезује да за испоручена добра, плати **Испоручиоцу** цену, сагласно понуди и спецификацији у прилогу као саставном делу понуде.

**ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ**

**Члан 2.**

Уговорену цену чине:

цена набавке добара – набавка производа, из чл. 1. овог Уговора, без пореза на додату вредност, у износу

**\*** од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара,

* порез на додату вредност у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара,
* Укупна уговорена цена износи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара
* (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара )

**СТРУКТУРА ЦЕНЕ**

**Члан 3.**

Структура цене одређена је након спроведеног поступка тако да је цена по позицијама дата у спецификацији, у прилогу 2 Уговора.

Цена у понуди обухвата све трошкове везане за набавку и испоруку добара која су предмет ове јавне набавке. Испорука се врши Наручиоцу на његовој адреси (Београд и Младеновац).

**ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА**

**Члан 4.**

Сва плаћања по овом уговору Испоручиоцу ће вршити Наручилац.

Уговорне стране су сагласне да ће Испоручиоцу исплата уговореног износа из члана 2. овог Уговора бити извршена на следећи начин:

Наручилац ће тражена добра платити 30% авансно на рачун понуђача у року **до пет (5)** дана по закључењу уговора, уз финансијско обезбеђење, а остатак по испоруци у року **до 30** дана од дана пријема фактуре.

**Понуђач** је обавезан да уколико му буде додељен Уговор о јавној набавцида достави **Наручиоцу** једну регистровану бланко соло меницу попуњену на прописан начин и оверену са меничним овлашћењем као средство финансијског обезбеђења на име авансног плаћања. Менично овлашћење попунити у висини траженог аванса са ПДВ-ом.

**Члан 5.**

Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова у условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора.

Уговорена цена подразумева:

Испоруку целокупног намештаја за његово коришћење.

**РОК**

**Члан 6.**

Рок испоруке добара не може бити дужи од **\_\_\_\_\_\_** календарских дана од дана ступања на правну снагу уговора.

Уколико Наручилац утврди да Испоручилац не прати рок извршења посла, и ако након писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Испоручиоца у посао и изврши наплату средстава обезбеђења за добро извршење посла.

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Испоручиоца падају на терет уговореног првог Испоручиоца.

**Члан 7.**

Ако Испоручилац не обави услугу испоруке опреме у року предвиђеном чланом 6. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два промила) дневно, рачунајући од укупне вредности уговорених услуга, до максималног одбитка од 10% (десет процената) уговорене цене.

Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна.

**ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА**

**Члан 8.**

Испоручилац се обавезује да:

Послове из члана 1. овог Уговора изврши у складу са достављеном понудом, овим уговором, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке.

Послове из члана 1. овог Уговора заврши у роковима ближе утврђеним чланом 6. овог Уговора.

**Члан 9.**

**Испоручилац** се обавезује да тражена добра испоручи Наручиоцу у року од \_\_\_\_\_\_\_\_дана.

Испорука је Ф-цо наручилац организациони део Селтерс у Младеновцу, Краља Петра I бр.335 и организациони део Сокобањска у Београду, Сокобањска 17.

Цена подразумева испоруку до крајњег корисника.

**Члан 10.**

Испоручилац се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током пружања услуге објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај Уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим Уговором Испоручилац ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза.

**Члан 11.**

Испоручилац је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора,

накнаду настале штете и наплату менице за добро извршење посла.

**Члан 12.**

**Испоручилац** гарантује и одговара за квалитет тражених добара који је предмет овог уговора.

**Гарантни рок**: \_\_\_\_\_\_\_\_месеци.

**СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 13.**

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора наручиоцу достави бланко соло меницу за добро извршење посла на износ 10% од укупно понуђене цене без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива", „безусловна" „платива на први позив" и „без права на приговор", са роком важења 5 дана дуже од рока извршења посла, односно , завршетка радова.

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора наручиоцу достави бланко соло меницу за авансно плаћање на износ 30% од укупно понуђене цене са ПДВ-ом, са клаузулом „неопозива", „безусловна" „платива на први позив" и „без права на приговор", са роком важења 5 дана дуже од рока извршења посла, односно , завршетка радова.

За период гарантног рока, Понуђач - Испоручилац ће пре коначне испоруке добара доставити Наручиоцу бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у висини 10% вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока.

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Испоручилац мора да продужити важност средстава финансијског обезбеђења за

период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 14.**

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне измене и допуне, овог уговора, извршити потписивањем анекса уговора.

Уговорне стране су сагласне, да ће се на овај уговорни однос, примењивати одредбе Закона о облигационим односима.

**Члан 15.**

Евентуалне спорове, који настану поводом, или из овог уговорног односа, уговорне стране ће решавати споразумом, а у случају да то није могуће, одлучиваће надлежни суд у Београду.

**Члан 16.**

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су 2 (два) примерка за **Наручиоца** и 2 (два) примерка за **Испоручиоца**.

**ПРИЛОГ 1 - Понуда Испоручиоца број \_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** и попуњена, потписана и оверена за набавку добара - **Опрема за радну терапију,по партијама, за партију\_\_\_\_\_\_** из конкурсне документације**.**

**ПРИЛОГ 2 – Спецификација са структуром цене број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.године** и попуњена, потписана и оверена за набавку добара - **Опрема за радну терапију**, **по партијама, за партију \_\_\_\_\_\_\_** из конкурсне документације**.**

**Испоручилац: Наручилац:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ**

В.Д. директор

Прим.др Снежана Костић

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Образац бр.8.**

**за озбиљност понуде**

**ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА**

На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Седиште – адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У месту:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дана:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17

Текући рачун: 840-657661-28

Код банке: Управа за јавна плаћања

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ**

Предајемо вам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ може попунити на износ **10 %** од укупне вредности понуде без пдв-а **на име озбиљности понуде** за ЈН бр. **83/15** чији је предмет **Опрема за радну терапију, по партијама, за партију\_\_\_\_\_\_,** што номинално износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а.

Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Поверилац, да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона.

Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од понуђеног рока важности понуде за предметну јавну набавку.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1 (један) за повериоца.

Датум издавања овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године

Датум до кога важи овлашћење \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП

**Образац бр.9.**

**за добро извршење посла**

**(доставља само изабрани понуђач)**

**ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА**

На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Седиште – адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У месту:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дана:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17

Текући рачун: 840-657661-28

Код банке: Управа за јавна плаћања

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ**

Предајемо вам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ може попунити на износ **10 %** од укупне вредности понуде без пдв-а **на име доброг извршења посла** за ЈН бр. **83/15** чији је предмет **Опрема за радну терапију, по партијама, за партију\_\_\_\_\_\_,** што номинално износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а.

Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Поверилац, да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона.

Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од понуђеног рока важности понуде за предметну јавну набавку.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1 (један) за повериоца.

Датум издавања овлашћења \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године

Датум до кога важи овлашћење \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП

**Образац бр.10**

**за авансно плаћање**

**(доставља изабрани понуђач)**

**ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА**

На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Седиште – адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У месту:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дана:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17

Текући рачун: 840-657661-28

Код банке: Управа за јавна плаћања

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ**

Предајемо вам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ може попунити на износ **30 %** од укупне вредности понуде **на име авансног плаћања** за јн бр **83/15** чији је предмет **Опрема за радну терапију, по партијама, за партију\_\_\_\_\_\_,** за потребе Института за рехабилитацију, што номинално износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара са ПДВ-ом.

Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Поверилац, да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона.

Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од времена трајања уговора за предметну јавну набавку.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1 (један) за повериоца.

Датум издавања Овлашћења\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године.

Датум важења Овлашћења\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године.

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП

**Образац бр.11**

**за отклањање недостатака**

**(доставља изабрани понуђач)**

**ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА**

На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Седиште – адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У месту:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дана:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17

Текући рачун: 840-657661-28

Код банке: Управа за јавна плаћања

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ**

**ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ**

Предајемо вам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ може попунити на износ **10 %** од укупне вредности понуде **на име отклањања недостатака у гарантном року** за јн бр **83/15** чији је предмет **Опрема за радну терапију, по партијама, за партију\_\_\_\_\_\_,** што номинално износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а.

Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Поверилац, да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона.

Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од времена трајања уговора за предметну јавну набавку.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1 (један) за повериоца.

Датум издавања Овлашћења\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године.

Датум важења Овлашћења\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године.

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП