## G-P
1. Gradjevinski radovi PARKING | PREDMER I PREDRAČUN
Sve odredbe i uslovi su sastavni delovi svakog poglavlja svake pozicije i podpozicije ovog predmera i predračuna radova. Sve radove u svemu izvesti kvalitetno, stručnom radnom snagom prema arhitektonsko građevinskom projektu, detaljima, tehničkom opisu, predmeru i predračunu radova, važećim tehničkim propisima, državnim standardima i uputstvima projektanta i nadzornog organa.
Jediničnom cenom za svaku poziciju radova predviđenu ovim predmerom i predračunom radova obuhvaćeni su: - Potpuno dovršenje svih radova sa svim operacijama, predradnjama i transportom. -Sav materijal, rad, sredstva za rad i alati, skladištenje materijala, amortizacija, kao i svi ostali troškovi. -Sve mere higijensko tehničke zaštite na radu i protivpožarne zaštite po važećim propisima. - Svi predhodni, pripremno-završni radovi i obeležavanja. - Vraćanje postojećih površina u prvobitno stanje. - Čišćenje i stalno održavanje gradilišta za sve vreme građenja objekta kao i završno čišćenje nakon izvedenih radova. - Troškovi za osiguranje i čuvanje objekta do dana predaje investitoru. -Obračun izvršenih radova izvršiće se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu unetih mera u građevinsku knjigu i overenih od strane nadzornog organa. -Sva potrebna geodetska merenja rade privredni subjekti ovlašćeni za izvođenje tih radova. Sva potrebna merenja modula stišljivosti rade akreditovane laboratorije. Izveštaji moraju biti pravilno zapakovani, potpisani i overeni od strane odgovornih lica koja su rešenjem određena od strane ovlašćenih lica privrednih subjekata koja vrše merenja. - Izvođač radova je u obavezi da pribavi sve ateste za materijale koji se koriste u toku izvođenja i ukoliko dođe do izmena tokom građenja uradi projekat izvedenog stanja. Za izvođenje specifičnih pozoicija radnici moraju posedovati pripadajuće licence.
U cenu ukalkulisati sve neophodne radove i materijale za izvođenje pozicija.
1,. Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0.0 - 63 mm za podlogu kolovozne konstrukcije parkinga PP puta, parking prostora I glavne pešačke staze uz PP put. u debljini od 40cm.Sloj od poslednjih 10cm granulacija 0,0-31. Uvaljati do zbijenosti od Ms= 50.0 MN/m2 u slojevima do 10.0cm uz kvašenje.Ispitati zbijenost. Obračun po m3 ugrađeng materijala u zbijenom stanju.
| m³ | 450 | x
2. Nabavka i ugradnja veznog sloja kolovozne konstrukcije bitumenizirani sloj BNS- 32 u debjini od 7cm. Obračun po m2.kolovozne konstrukcije parkinga PP puta, parking prostora za invalide I glavne pešačke staze uz PP put.
| m² | 4500 | x | =
3. Nabavka i ugradnja habajučeg sloja kolovozne konstrukcije od habajućeg asfaltbetona AB-11 debjine 4cm. Obračun po m2.kolovozne konstrukcije parkinga PP puta, parking prostora za invalide I glavne pešačke staze uz PP put.
| m² | 4500 | x
4. Projekat izvedenog stanja sa sinhron planom instalacija.
| kom | 1 | x | =
5. Nabavka i ugradnja tipskih betonskih putnih belih ivičnjaka dimenzija 18/24cm (ivičnjaci parkinga, pp puta glavne staze). Isti se polažu u betonsku podlogu. Za ugrađene ivičnjake izvođač mora posedovati atest o kvalitetu mehaničkoj otpornisti i otpornosti na mraz.Ivičnjaci se ugradjuju u svemu prema propisima i pravilu struke. Obračun po m1.
| m1 | 320 | x
6. Nabavka i ugradnja tipskih betonskih putnih rigola dimenzija 25/8/40cm (spoj kolovoza - parking rastera i PP puta - glane p. staz). Isti se polažu u betonsku podlogu. Za ugrađene rigole izvođač mora posedovati atest o kvalitetu, mehaničkoj otpornisti i otpornosti na mraz.Ivičnjaci se ugradjuju u svemu prema propisima i pravilu struke. Rigola u padu od 1%. Obračun po m1.
| m1 | 430 | x
din
UKUPNO A

## vik-P
2.PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
U cenu ukalkulisati sve neophodne radove i materijale za izvođenje pozicija.
POS | OPIS RADOVA | j.m. | kol | jed.cena | ukupno
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
1 | Izvršiti nabavku, transport i ugradnju tipskih armirano betonskih prstenova Ø1000/500 i Ø1000/600/600, za izradu kanalizacionih šahti. Spojeve između betonskih prstenova je potrebno omalterisati i glačati do crnog sjaja. U cenu pozicije uračunato je i betoniranje dna šahta betonom MB20, prema detalju iz projekta, sa izradom kinete, kao i nabavka i ugradnja tampona od šljunka u sloju d=10cm. Obračun po m1 izvedene šahte. | m1 | 7
3 | Izvršiti nabavku i ugradnju šaht poklopca za težak saobraćaj od duktilnog liva za klasu opterećenja D400, za ugradnju nad revizionim šahtama kanalizacije na sloju betona MB20 d=10cm, u svemu prema grafičkom detalju iz projekta. Obračunava se po komadu ugrađenog poklopca. | kom. | 7
5 | Izvršiti nabavku i ugradnju liveno-gvozdenih slivničkih rešetki 40x40cm sa ramom klase opterećenja D400, za ugradnju nad slivnicima na sloju betona MB20 debljine sloja d=10cm, u svemu prema grafičkom detalju iz projekta. Obračunava se po komadu ugrađene slivničke rešetke. | kom. | 10
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

## Staze
3 - PEŠAČKE STAZE- Staze zdravlja
1. PRIPREMNI RADOVI
1.1. Geodetsko snimanje i obeležavanje lokacije i izrada poprečnih i podužnih profila za obračun. Sa projektom izvedenog stanja. Obračun se vrši paušalno.
| pau. |  | x
2. ZEMLJANI RADOVI
2.1. Mašinsko čišćenje terena sa skidanjem površinskog sloja zemlje debljine do 20cm, sa ravnjanjem i planiranjem terena. Upotrebljiv humus odvojiti na posebnu deponiju unutar gradilišta, višak zemlje utovariti na kamion i odvesti van gradilišta na deponiju. Obračun po m³.
| m³ | 50 | x | =
2.2. Mašinski iskop zemlje III kategorije, u širokom otkopu sa nasipanjem. Bočne strane pravilno odseći a dno iznivelisati. Iskopanu zemlju nasuti na potreban deo terena, sa nabijanjem. Upotrebljiv humus odvojiti na posebnu deponiju unutar gradilišta, višak zemlje utovariti na kamion i odvesti van gradilišta na deponiju.Planirani iskop radi nivelaciji terena. Obračun po m³,prema geodetskom snimku.
| m³ | 25 | x | =
2.3. Nivelacija i valjanje posteljice (postojećeg tla) do zbijenosti od Ms= 20.0 MN/m2. Geoteksti Ispitati zbijenost. Obračun po m2 površine staze.
| m² | 500 | x | =
2.6. Nabavka i ugradnja drobljenog kamenog materijala 0.0 - 63 mm za podlogu kolovozne konstrukcije parkinga PP puta, parking prostora I glavne pešačke staze uz PP put. u debljini od 40cm.Sloj od poslednjih 10cm granulacija 0,0-31. Uvaljati do zbijenosti od Ms= 50.0 MN/m2 u slojevima do 10.0cm uz kvašenje.Ispitati zbijenost. Obračun po m3 ugrađeng materijala u zbijenom stanju.
| m³ | 100 |  | =
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
3. ASFALTERSKI RADOVI
3.1. Nabavka i ugradnja veznog sloja kolovozne konstrukcije bitumenizirani sloj BNS- 32 u debjini od 5cm. Obračun po m2 staze.
| m² | 200 | x | =
3.2. Nabavka i ugradnja habajučeg sloja kolovozne konstrukcije od habajućeg asfaltbetona AB-11 debjine 5cm. Obračun po m2 staze.
| m² | 200 | x | =
UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI | din
UKUPNO B-PEŠAČKE STAZE

## G-C
PREDMER I PREDRAČUN
4. GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI objekata "C"
Sve odredbe i uslovi su sastavni delovi svakog poglavlja svake pozicije i podpozicije ovog predmera i predračuna radova. Sve radove u svemu izvesti kvalitetno, stručnom radnom snagom prema arhitektonsko građevinskom projektu, detaljima, tehničkom opisu, predmeru i predračunu radova, važećim tehničkim propisima, državnim standardima i uputstvima projektanta i nadzornog organa.
Jediničnom cenom za svaku poziciju radova predviđenu ovim predmerom i predračunom radova obuhvaćeni su: - Potpuno dovršenje svih radova sa svim operacijama, predradnjama i transportom. -Sav materijal, rad, sredstva za rad i alati, skladištenje materijala, amortizacija, kao i svi ostali troškovi. -Sve mere higijensko tehničke zaštite na radu i protivpožarne zaštite po važećim propisima. - Svi predhodni, pripremno-završni radovi i obeležavanja. - Vraćanje postojećih površina u prvobitno stanje. - Čišćenje i stalno održavanje gradilišta za sve vreme građenja objekta kao i završno čišćenje nakon izvedenih radova. - Troškovi za osiguranje i čuvanje objekta do dana predaje investitoru. -Obračun izvršenih radova izvršiće se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu unetih mera u građevinsku knjigu i overenih od strane nadzornog organa. -Sva potrebna geodetska merenja rade privredni subjekti ovlašćeni za izvođenje tih radova. Sva potrebna merenja modula stišljivosti rade akreditovane laboratorije. Izveštaji moraju biti pravilno zapakovani, potpisani i overeni od strane odgovornih lica koja su rešenjem određena od strane ovlašćenih lica privrednih subjekata koja vrše merenja. - Izvođač radova je u obavezi da pribavi sve ateste za materijale koji se koriste u toku izvođenja i ukoliko dođe do izmena tokom građenja uradi projekat izvedenog stanja. Za izvođenje specifičnih pozoicija radnici moraju posedovati pripadajuće licence.
1. Betoniranje trotoara i prilaza betonom d=10cm. Sa ugradjenom armturom Q131, na tamponskom sloju šljunka d=10cm Obračun po m² .
| m² | 80 | x | =
2..Bojenje sa gletovanjem zidova i plafona poludisperzivnim bojama. Boja i ton po izboru projektanta i uputam nadzornog organa i investitora. Obračun po m² sve komplet.
| m² | 500 | x | =
3.Nabavka materijala transport i oblaganje dela paltoa oko bazena, zidova rampi, žardinjera i potpornih zidova glaziranom granitnom keramikom d=10mm, protivkliznosti na obuću R11 prema standardu DIN-51130, protibvkliznosti na bosu nogu klase A+B prema standardu DIN-51097, absorpcija vode E<=0.5% , prema standardu ISO 10545-3, otpornost na pritisak >35N/mm², prema standardu ISO 10545-4, otpornost glazure, prema standardu ISO 10545-11, mrazootporna, prema standardu ISO 10545-12, kiselootporna GLA, GA, prema standardu ISO 10545-13, otpornost na mrlje Classe 4-5, prema standardu ISO10545-14, otporna na termičke šokove, prema standardu ISO 10545- 9, (tipa kao kolekcija Wood Essence, proizvođača Cerim obrade mat , naturale), dimenzije 16,5x66,4, boja Bark. Granitnu keramiku polagati u adekvatnom adezivu. Minimalna fuga za iste formate je 2mm. Dilataciona fuga je obavezna na površini >9 m2. Izvođač je dužan da prostorije preda čiste, očišćene od adeziva adekvatnim hemijskim sredstvom. Obračun po m²
| m² | 20 | x | =
4.Nabavka i postavljanje podne granitne keramike(u cementnom malteru ili lepkom). Pločice postaviti u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati. Obračun po m²
| m2 | 20 | x | =
5. Nabavka i postavljanje zidne granitne keramike(u cementnom malteru ili lepkom). Pločice postaviti u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati. Obračun po m²
| m2 | 20 | x | =
6. Nabavka i ugradnja Behaton ploča na cementnom malteru d=5-6 cm.(ili na kamenom agregatu 4-8mm) sa pripadajućim ivičnjacima. Ploče su d=6cm mb40 dvoslojne, sa atestom da su otporne na mraz i so i da su protivklizne. Gornji sloj kvarcni pesak d=1cm. Boja i dimenzije ploca po izboru projektanta. Cenom obuhvatiti fugovanje .U svemu prema uputima nadzornog organa. Obracun po m2 komplet postavljenih ploča sa pripadajućim ivičnjacima na odgovarajućoj podlozi.
| m2 | 250 | x | =
7.Izrada termo izolacije fasade po sistemu "Demit" od PP stiropora d=10 cm, težine 17 kg/m3, tiplovanje, postavljanje plastične mrežice i gletovanje lepkom za stiropor dva puta, postavljanje ugaonih plastičnih lajsni na ivice - u svemu prema pravilima struke uputstvu za "demit" fasadu.
Izbor boje i završne obrade prema uputstvima projektanta, nadzornog organa i inevestitora.
Obračun po m2 fasade | m2 | 300 | x | =
8. Izrada i postavljanje pristupne pešačke kapije-metalne od inkosa sa naplatom ulaza. Prema uputstvima projektanta, nadzornog organa i inevestitora.Obračun po komadu.
| kom. | 1 | x | =
9. Izvesti temelje za stubove spoljašne rasvete u svemu prema uputstvu
i projektu proizvođača stuba. AB Temelje sa ankerima 0,8*0,8*1,0m
ili po projektu isporučioca stuba rasvete. Sa iskopom.
Predviditi sve radove neophodne za izvođenje pozicije.
| kom. | 4 | x | =
10. Isporuka i montaža opreme i izrada priključka za stubove spoljašnje rasvete kablom
položemo u tvrdo PVC crevo i unapred iskopan rov u zemlji(kablove i traku za
uzemljenje voditi kroz isti rov) uračunati i PVC crevo, tipa PPOO-Y 3x6mm
| m1 | 100 | x | =
11. Instalacija uzemljenja
Iskop rova polaganje trake FeZn 25x4mm i zatrpavanje rova.Traka se polaže u zemlju u donjem sloju
Sva spajanja trake izvesti pomoću tipskih ukrsnih komada.Izvode sa
uzemljivača ostaviti za uzemljenje svakog od stubova spoljašnje rasvete.Tek pošto
nadzor pregleda uzemljivač sme da se zatrpa.Plaća se po m.
| m1 | 100 | x | =
12.Razvod za spoljašnju PE prečnika 50mm za toplu vodu.Postavljene na dubini od 1.20 m. Postavljene se u sloju peska od 10 cm ispod cevi i 10 cm iznad Cevi Plaća se po m1 sa izolacijom.
Iskop rova, priključenje i sve što je potrebno.
PE prečnika 50mm | m1 | 120 | x | =
PE prečnika 40mm | m1 | 120 | x | =
UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
Sve pozicije izvesti po prvilima struke i važećim pravilnicima i zakonima.
Za svaku poziciju predvideti sve što je potrebno da bi se ista mogla kompletno i kvalitetno izvesti.

## vik-C
5. PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
UNUTRAŠNJA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
Izvođač je dužan da uradi projekat izvedenog stanja sa sinhron planom
1 | Izrada šahta povezivanje objekta c na vodu sve koplet. Sve što je potrebno.
| pausalno | kom. | 1 | x
Ukupno vodovod
SANITARNI OBJEKTI I PRIBOR
2 | komplet (konzolna šolja daska, komplet
armatura za vezu na vodovod) sa svim
pripadajućim spojnim delovima.
Konzolna WC šolja od sanitarnog porcelana i taster
po izboru projektanta enterijera
sa spojevim materijalom i opremom za
ugradnju. Sve koplet montirano.
Proizvođača Ceramica Catalano ili sl.
| WC konzolna šolja za sistem za Geberit | kom. | 12 | x
| WC konzolna šolja za invalide za sistem za Geberit | kom. | 1 | x
3 | komplet pisoar
armatura za vezu na vodovod) sa svim
pripadajućim spojnim delovima.
MATERIJAL:
pisoar od sanitarnog porcelana i taster na baterije
Spoj sa kanalizacijom
(horizontalni ili vertikalni odvod) izvršiti sa
PE priključnom garniturom
Proizvođača Ceramica Catalano ili sl.
| Sve komplet montirano.Prema izboru projektanta i invetitora | kom. | 6 | x
4 | Nabavka, transport i montaža
umivaonika od sanitarnog porcelana tip
boje po izboru projektanta enterijerskog dela
MATERIJAL:
dimenzije prema mestu ugradnje.
Stojeća baterija jednoručna za hladnu i toplu
vodu tip HANSGROHE,UNITAS ili sl.,
uz komplet pripada fiksni
ispust odlivna prelivna garnitura
i dva ugaona ventila Ø-12mm. sa po-
niklovanom kapom i rozetom.
- Sifon Ø-40mm. za umivaonik sa
vezon na kanaliz. preko hromirane
cevi Ø-30mm. hromiranom rozetom.
Proizvođača Ceramica Catalano ili sl.
Obračunava se po komadu komplet
ugrađenog umivaonika Prema izboru projektanta i invetitora
|  | kom. | 17 | x
| za invalide | kom. | 1 | x
5 | Nabavka i montaža sudopere od nerđajućeg čelika ugrađene u ormarić sa fetfangom na kome je predviđen priključak mašine za sudove. Uz sudoperu ugraditi i plastičan sifon i povezati ga sa kanalizacijom u zidu.
| Obračun po montiranoj sudoperi. | kom | 1 | x
NP EN ISO 9001:2008
EN 13310:2003 – Kitchen sinks – Functional requirements and test methods
Pre naručivanja sve uzorke na saglasnost invetitoru
Ukupno sanitarni objekti i pribor
REKAPITULACIJA
| Ukupno vodovod |  |  |  | 0
| Ukupno sanitarni objekti i pribor |  |  |  | 0
| Ukupno: din. |  |  |  | 0
PDV:
Ukupno sa PDV:

## E-C
6. ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
део: Електричне инсталације
Поз. | Опис | Јед.мере | Кол. | Јед.цена | Ук.цена
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
Овим предмером и предрачуном предвиђа се испорука свог материјала наведеног у позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду, уграђивање како је то наведено у појединим позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад, као и довођење у исправно (првобитно) стање свих оштећених места на већ изведеним радовима и конструкцијама.
Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом, а у потпуности према Техничким прописима важећим за предметне врсте радова.
У цену се урачунава цена свог наведеног материјала у позицијама и цена монтажног неспецифицираног материјала, као и цена радне снаге (без ПДВ-а). Цена укључује и израду све евентуално потребне радионичке документације, испитивање и пуштање у рад свих елемената инсталација наведених у позицијама.
Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала нису обавезни. Извођач може уградити и другу опрему, односно материјал, али под условом да тај има исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, а што претходно потврђује и оверава стручно лице-надзорни орган.
Извођач је дужан да уради пројекат изведеног сзтанја са синхрон планом
СВЕТИЉКЕ (СПОЉНО ОСВЕТЉЕЊЕ)
Набавка, испорука и уградња (уз довођење у вертикалан положај) на припремљени темељ конусног стуба висине 7 м, комплет са:
- | темељном, анкер-плочом са 4 отвора,
- | одговарајућим анкерима унапред повезаним у кавез,
- | цевчицом за одвод кондензата,
- | носачем прикључне плоче,
- | прикључном плочом тасигурачима
- | изведеном инсталацијом унутар стуба, од прикључне плоче до светиљке проводником
- вруће цинкован споља и изнутра, за категорију корозивности C4
- премазан једним слојем основне фарбе у тамно сивој боји и једним слојем завршне фарбе на винил-акрилној основи
1 | Стуб висине 7м и рефлектор пројектоване снаге
| Извођач је дужан да изврши прoрачун према ком треба да усвоји рефлектор | комплет | 1
2 | Стуб висине 4,5м произвођача Метеор Београд са светиљком типа Агава или Анима или слично другог произвођача
| Извођач је дужан да изврши пррачун према ком треба да усвоји рефлектор | комплет | 12
3 | Цветиљка произвођача Метеор Београд Ферал Примо 3 или слично другог произвођача
Набавка, испорука и монтажа светиљке-стубића за спољно осветљење, сличне типу 1532 Faro FLC 2x9s, G23, IP54, комплет са компакт флуо изворима светла 9W, Buck-Disano.
Стубић је сиво металик боје. Изведба у степену отпорности на удар (IK 03). За сваку светиљку је потребно урадити потребну основу (темељ) за анкерисање по упутству произвођача.
| Укупно за рад, материјал и транспорт. | ком | 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
УКУПНО 6.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ОПШТА НАПОМЕНА: ПРЕ НАРУЧИВАЊА СВЕТИЉКИ И СТУБОВА, ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СА НАДЗОРНИМ ОРГАНОМ И ПРОЈЕКТАНТОМ ЈОШ ЈЕДНОМ УСАГЛАСИ ТИПОВЕ СВЕТИЉКИ. НАКОН УСАГЛАШАВАЊА, ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА БЕСПЛАТНО ДОСТАВИ НА ОДОБРЕЊЕ ПО ЈЕДАН УЗОРАК ЗА СВАКИ ТИП СВЕТИЉКЕ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Р Е K A П И T У Л A Ц И J A
СВЕТИЉКЕ (СПОЉНО ОСВЕТЉЕЊЕ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
УКУПНО:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ukupno
din
1 | G-P | Gradjevinski radovi PARKING
2 | vik-P | Vodovod i kanalizacija PARKING
3 | ST | STAZA ZDRAVLJA
4 | G-C | Gradjevinski radovi objekat C i plato
5 | vik-C | Vodovod i kanalizacija objekat C i plato
6 | E-C | Elektro-instalacije objekat C i plato
|  |  | ukupno |  | din.
| UKUPNO BEZ PDVA |  |  | __________________
| PDV |  |  | __________________
| UKUPNO SA PDVOM |  |  | __________________
| Vreme: | ___________________________ |  | ______________________________________
| Datum: | ___________________________ |  | potpis i pečat lica ovlašćenog za zastupanje