|  | Институт за рехабилитацију Београд, Сокобањска 17 Број: 01-526-4/18 Датум: 05.04.2018. године www.rehabilitacija.com |
| --- | --- |

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 17/18

Наручиоца: Институт за рехабилитацију

Ул. Сокобањска 17, 11000 Београд

НАБАВКА ДОБАРА

Набавка соларног система за загревање санитарне воде са уградњом

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

(Објављено на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца) дана 05.04.2018. године

Рок за достављање понуда:  		13.04.2018. године до 12:00 ч

Јавно отварање:	     13.04.2018. године у 12:15 ч

Београд, Април 2018. године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС број 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник Р.Србије број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-526-1/18 од 02.04.2018. године и Решења о образовању комисије број 01-526-2/18 од 02.04.2018.године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности добара број 17/18

Набавка соларног система за загревање санитарне воде са уградњом

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Општи подаци о јавној набавци

- Подаци о предмету јавне набавке

- Упутство понуђачима како да сачине понуду

- Обрасци понуде

- Услови за учешће у поступку и упутство за доказивање

- Образац изјаве о испуњености обавезних услова

- Образац Техничке карактеристике понуђене опреме – колектори

- Образац Техничке карактеристике понуђене опреме – соларни акумулатори топлоте

- Спецификација добара са структуром цене

- Образац референци понуђача

- Образац трошкова припреме понуде

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве о обавезама из чл. 75. став 1. тачка 3. и став 2, ЗЈН

- Образац потврде о обавезном обиласку локације

Модел уговора

Општи подаци о јавној набавци

  - Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Институт за рехабилитацију, Ул.Сокобањска 17, 11000 Београд, www.rehabilitacija.com

  - Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Предмет  јавне  набавке: Набавка соларног система за загревање санитарне воде са уградњом;

Место реализације испоруке са уградњом: Институт за рехабилитацију, организациони део „Врмац“, Прчањ, Марков рт бб Република Црна Гора

ОРН: 09331100 – соларни колектори за производњу топлоте

  - Поступак се спроводи у циљу закључења уговора о предметној јавној набавци

- Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица

- Није предвиђена електронска лицитација

6) Контакт: Е-маил адреса: seltersbanja.pravnasl@gmail.com

факс: 011/8236-431 радним даном у времену од 07,00 – 15,00 часова.

Радно време писарнице је сваког радног дана у времену од 07,00-15,00 ч.

- Позив за подношење понуда је објављен на Порталу ЈН, интернет страници www.rehabilitacija.com одељак “јавне набавке”.

Подаци о предмету јавне набавке

Предмет набавке је: Набавка соларног система за загревање санитарне воде са уградњом;

Јавна набавка није обликована по партијама.

Ознака из речника ЈН, 09331100 – соларни колектори за производњу топлоте

Спецификација опреме, као и технички услови, детаљно је дата у предмерима и техничким описима.

Напомена: Сва позивања на стандарде и сродна документа,  пантент, тип, робни знак и друге техничке карактеристике према чл. 71. - 74 Закона о јавним набавкама су праћене речима “или одговарајуће”.

Упуство понуђачима како да сачине понуду

3.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде сачињена

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног судског тумача.

Сертификати, фабрички атести и технички каталог могу бити и на страном језику, уз обавезу достављања превода тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног судског тумача.

3.2. Подношење понуде и попуњавање образаца датих у конкурсној   документацији

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији наводи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у јединствену целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуду доставити на адресу: Институт за рехабилитацију, организациони део Сокобањска 11000 Београд, ул. Сокобањска 17 са назнаком: ” Понуда за јавну набавку мале вредности добара ЈН бр. 17/18– Набавка соларног система за загревање санитарне воде са уградњом -  ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ”.

*Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. Дозвољено је попуњавати податке и у електронском облику тј. на рачунару.

*Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

*Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3.Партије

Ова јавна набавка није обликована по партијама.

3.4.Варијанте Понуде

*Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5.Важност Понуде

*Важност Понуде мора бити  најмање 30 дана.

3.6.Измене, допуне и опозив понуде

*У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде на начин одређен за подношење понуде на адресу наручиоца са назнаком: “измена/допуна/опозив понуде”.Обавезно на коверти назначити назив јавне набавке.

3.7.Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

*Понуђач може да поднесе само једну понуду.

*Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Уколико се утврди недозвољено, такве понуде ће бити одбијене.

Учешће подизвођача

*Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

*Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

*Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су захтевани.

*Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

*Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити Добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Понуђач, односно Добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Подношење заједничке понуде

*Понуду може поднети и група понуђача.

*Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

-понуђачу који ће у име групе понуђача дати захтевано средство обезбеђења;

-понуђачу који ће издати рачун;

-рачуну на који ће бити извршено плаћање;

-обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

*Група понуђача је дужна да достави све захтеване доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији.

*Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

3.8.Отварање понуда

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 13.04.2018. године у 12:15 часова у просторијама Наручиоца на адреси   Институт за рехабилитацију, организациони део Сокобањска 11000 Београд, ул. Сокобањска 17 канцеларија 29

Пре почетка отварања понуда, представници понуђача, који желе да учествују у поступку отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. У противном ће бити омогућено само присуствовање отварању понуда, у складу са законом.

3.9.Остали захтеви наручиоца

3.9.1 Начин и услови плаћања

Авансно плаћање није предвиђено. Понуда која евентуално предвиди авансно плаћање ће бити одбијена као неисправна.

Плаћање је у динарима. Плаћање ће се вршити по стварно извршеној испоруци и извршеним радовима, испостављеним ситуацијама у року до 45 дана од дана испостављања привремене ситуације.

3.9.2 Рок и место испоруке опреме и извођења радова

Рок извршења не може бити дужи од  30 (тридесет)  дана од дана ступања на правну снагу уговора и увођења у посао. Место извођења радова је Прчањ, објекат у организационом делу „Врмац“, Република Црна Гора.

3.9.3. Гарантни рок

Гаранција за све изведене радове и уграђену опрему не може бити краћа од 24 месеца.

3.9.4 Квантитативни и квалитативни пријем

Пријем опреме и радова ће се обавити, на локацији Наручиоца организационом делу Врмац Прчањ. Пријем ће се вршити провером количина испоручене опреме и докумената - сертификата произвођача, количинама из уговорене спецификације. За свако прекорачење рока у инсталацији, Добављач ће плаћати уговорну казну за доцњу у складу са одредбама Уговора.

Квалитативни пријем - примопредаја ће се обавити на месту реализације код Наручиоца, после извршења уговора. Квалитативни пријем подразумева контролу квалитета и количина.

3.10.Начин означавања поверљивих података

*Свака страница понуде која садржи податке који су, евентуално поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвеном бојом, а у истом реду уз десну ивицу мора бити ознака ,,ПОВЕРЉИВО”.

*Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и оцењивања понуде.

*Наручилац ћe чувати, као поверљиве, све податке понуђача садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

*Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

*Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

3.11.Цена, валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

*Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима-има. Цена може бити изражена и у једној страној валути (Еурима), с тим што се за обрачун и вредновање понуде има узети динарска противвредност по средњем курсу НБС на дан отварања понуде.

*Цене у понуди се исказују без и са ПДВ, с тим што ће се приликом оцене елемента критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ.

*Понуђена цена обухвата испоруку добара са уградњом на објекту Врмац Прчањ Република Црна Гора, са свим прибављеним дозволама, царином и пратећим трошковима.

*Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

3.12.    Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење уговора

* Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

* Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

* Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

3.13. Обавезна средства обезбеђења 	испуњења  обавеза  понуђача

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је дужан да у понуди достави:

Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то: бланко сопствена меница и менично писмо - овлашћење на износ 10 % укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком важности најмање 30 дана дуже  од рока важења понуде - у корист Наручиоца: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17.

Бланко соло меницу доставити у ПВЦ фолији. Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, потписана и оверена од стране понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду о извршеној регистрацији.

Понуђач доставља попуњен образац број 9 меничног овлашћења.

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих потписа, (оверена од стране пословне банке, са датумом после објаве позива за достављање понуда,  као и копију ОП Образаца, за лица за које је доставио картон депонованих потписа.

Меница може бити активирана:

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем);

б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија се обавезује да приликом закључења уговора наручиоцу достави бланко соло меницу за добро извршење посла на износ 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива", „безусловна" „платива на први позив" и „без права на приговор", са роком важења 5 дана дуже од рока извршења посла, односно , завршетка радова.

За период гарантног рока, Понуђач - Добављач ће пре коначне испоруке добара доставити Наручиоцу бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у висини 10% уговорене вредности без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива", „безусловна" „платива на први позив" и „без права на приговор",са роком  важења 5 дана дуже од гарантног рока.

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Добављач мора да продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне обавез

Бланко соло менице доставити у ПВЦ фолији. Менице треба да буде регистроване код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду о извршеној регистрацији. Понуђач доставља попуњен образац број 10. меничног овлашћења, а уз овлашћење понуђач мора да достави копију ОП обрасца и картон депонованих потписа.

3.14. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза - важи само за понуђаче који се налазе на списку негативних референци

*  Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је захтевано у тачки 3.13. II (писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 10% вредности уговора са ПДВ), достави писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 15% вредности уговора без ПДВ, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем.

*   Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора са ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

3.15.Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику или електронски – путем мејла, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Обавезно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или појашњењима за јавну набавку ЈН бр. 17/18 – Набавка соларног система за загревање санитарне воде са уградњом.

Пожељно је питања послати на e-mail адресу: seltersbanja.pravnasl@gmail.com.

*Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

*Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

*Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

3.16.Додатна објашњења од понуђача за оцену понуда

Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по писаном обавештењу може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. На исти начин могуће је вршити и проверу референци Понуђача.

3.17.Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду  домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од  5 % у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.

3.18.Резервни елементи критеријума:

У случају да две или више понуда, имају једнаку најнижу цену, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који је понудио краћи рок извршења уговора, а даље дужи гарантни рок.

3.19. Референце

Зa захтеване реферeнцe пoтрeбнo je да понуђач дoстaви попуњен, потписан и оверен образац за референце, облика по свом нахођењу али са елементима који следе:

- Назив уговора

- Вредност уговора

- Број и датум уговора

- Наручилац са подацима за контакт

Докази за наведене референце су спискови референци, копије рачуна (окончаних ситуација) и копије уговора.

Референтна листа мора да зaдoвoљaвa слeдeћe услoвe:

Релевантан период за понуђачке референце:

да је у периоду од три године (2015, 2016, 2017) пре објављивања позива закључио и реализовао бар 3 истоветна уговора о радовима који су предмет јавне набавке (соларни системи за загревање санитарне потрошне воде) – од чега вредност уговора није мања од 9.000.000,00 динара без урачунатог пореза.

Уколико је потребно вршити проверу достављених референци наручилац ће понуђачу оставити рок од 5 дана од пријема писаног захтева да достави додатне доказе или разјашњења спорних референци. Уколико у остављеном року понуђач не достави додатна појашњења или додатне тражене доказе, наручилац ту референцу неће признати приликом оцењивања понуда.

У случajу достављања неистинитих података у понуди, пoнуђaч ће добити негативну референцу у складу са ЗЈН (члан 82. Стaв 1. Тaчкa 3) ЗЈН-а и др). О давању неистинитих података наручилац ће обавестити надлежни орган у вези са покретањем прекршајног поступка. Уколико се утврди неистинитост наведених података та понуда ће бити одбијена.

3.20.Обавезе понуђача по члану 74. став 2. и 75. став 1. Тачка 3. ЗЈН

*Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

3.21.Захтев за заштиту права

*Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

*Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу уз достављање копије Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

*Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

*Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.

*Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

*Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од седам дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда

*После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

*Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђен чланом 149. Закона о јавним набавкама. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку, односно објављује обавештење о поднетом захтеву  на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Таксу у износу од 60.000,00 динара подносилац захтева за заштиту права понуђача приликом подношења захтева, дужан је да уплати на број текућег рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке,  сврха: такса за ЗЗП.

3.22.Закључење уговора

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Уколико у року за подношење понуда буде поднета само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

3.23. Остале информације од значаја – Обилазак локације

Заинтересовани понуђачи обавезни су да изврше обилазак локације пре достављања понуде за учешће у јавној набавци број ЈН 17/18  уз обавезно присуство овлашћеног лица Института за рехабилитацију, органзациони део Врмац.

Након обиласка локације Наручилац ће сваком понуђачу потписати потврду, која се налази у оквиру конкурсне документације, са навођењем датума обиласка локације и потписом овлашћеног лица, која представља доказ да је понуђач извршио своју обавезу.

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, потврду обиласка локације треба да доставе и понуђач и подизвођач. Уколико је у питању група понуђача, потврду о обиласку локације доставља сваки члан групе понуђача.

Обилазак најавити два дана раније ради припреме обиласка. Обилазак се не може извршити на дан отварања понуде.

Захтев се подноси електронским путем на емаил адресу: seltersbanja.pravnasl@gmail.com са назнаком “Најава обиласка локације ЈН 17/18 Набавка соларног система за загревање санитарне воде са уградњом;”

контакт Славко Богавац (овлашћено лице), телефон 064/8690421

Понуђач је дужан да потписану потврду приложи уз своју понуду у неовереној копији.

ОБРАЗАЦ 4 – Обрасци понуде

Понуда бр._____________ од _________ за јавну набавку мале вредности добара ЈН бр. 17/18 – Набавка соларног система за загревање санитарне воде са уградњом

  - Подаци о понуђачу - Табела 1.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Место, улица и општина: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

| Датум: _______________ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
| --- | --- |
| М.П. | ____________________________________ |
|  | ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА |
|  | ____________________________________ |

Понуду подносим: заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в)

Начин подношења понуде - Табела 2.

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1. | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1. | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

Датум:   _______________               ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.____________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

__________________________________

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 17/18 - Набавка соларног система за загревање санитарне воде са уградњом, достављамо вам следећи:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ ________

4.3.  Комерцијални подаци понуде - Табела 3.

1. Укупна вредност понуде без ПДВ-а:_______________________

Словима:___________________________________________________________________

ПДВ:______________________________________________________________________

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: ________________________

Словима:___________________________________________________________________

Валута: РСД / ЕУР (заокружити)

- Рок реализације је  __________(не дуже од 30)  дана од дана ступања на снагу уговора и увођења у посао.

- За извршење јавне набавке ангажујемо ____ ( ___________) подизвођача (уписати број

подизвођача).	         словима

- Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

- Важност понуде износи ____ ( словима_____________________)  дана од дана отварања понуда ( не краћи од 30 дана ).

6.Начин плаћања: Плаћање је у динарима. Није дозвољен аванс. Плаћање ће се вршити по испостављеном рачуну у року до 45 дана од дана испостављања рачуна.

7. Гарантни рок за све изведене радове износи ___________(не краћи од 24) месеци.

Датум:   _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

M.П               ____________________________________

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

ОБРАЗАЦ 5 – Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упуство како се доказује испуњеност тих услова

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

| Р.б. | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, - Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њег) |
| 2. | да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичнег дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњег послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичнег дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре - ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичнег дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичнег дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су: - Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, - Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, - Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичнег дела као члан организоване криминалне групе“ Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника |

|  |  | У случају да правно лице има више законскег заступника, ове доказе доставити за сваког од њег У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њег) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| --- | --- | --- |
| 3. | да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | Услов испуњавају понуђачи који доставе попуњен, потписан и оверен образац изјаве која је саставни део конкурнсе документације, у складу са чланом 75. став 2 ЗЈН |
| 4. | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. Уверење Управе јавнег прегода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворнег локалнег јавнег прегода Напомена: |

|  |  | Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њег) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| --- | --- | --- |
| 6. | Пословни капацитет: 1. Поседовање стандарда: - ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 | Понуђач доставља доказе за поседовање захтеваних стандарда у виду копија сертификата - Копија важећег стандарда понуђача - ISO 9001 Систем управљања квалитетом, - ISO 14001 Систем управљања заштитом животне средине, - OHSAS 18001 Систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду |
| 8. | Референце понуђача – да је у претходних три године закључио уговоре у вредности од 9.000.000,00 динара, | Списак референтних набавки понуђача са доказима да су исте реализоване (потврде - изјаве наручиоца о извршеним набавкама са уговорима и окончаним ситуацијама), како је тражено у Упутству понуђачима како да сачине понуду. Да је укупна вредност уговора не мања од 9.000.000,00 динара са радовима који су предмет јавне набавке, (од 2015. – 2018 ) |
| 9 | Обилазак локације | Оверена потврда наручиоца о обиласку објекта |

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА

2.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Да је извршио испоруку опреме и извођење радова на референтним објектима, и то у периоду од претходне 3 године (2015, 2016, 2017) – бар 3 истоветна уговора о радовима који су предмет јавне набавке (соларни системи за загревање санитарне потрошне воде) – од чега вредност уговора није мања од 9.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

2) Пословни капацитет – техничка опремљеност, да понуђач поседује стандарде

-	ISO 9001:2015 Систем управљања квалитетом,

-	ISO 14001:2015 Систем управљања заштитом животне средине,

-	OHSAS 18001:2007 Систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду.

УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у оквиру тендерске документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.

75. Закона, тачка 1-3, дефинисане овом конкурсном документацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона понуђач доказује достављањем списка референтних набавки понуђача са доказима да су исте реализоване (копије окончаних ситуација и уговора) у периоду од 3 године (2015, 2016, 2017) – бар 3 истоветна уговора о радовима који су предмет јавне набавке (соларни системи за загревање санитарне потрошне воде) – од чега вредност уговора није мања од 9.000.000,00 динара без урачунатог пореза, копије важећег стандарда понуђача

-	ISO 9001 Систем управљања квалитетом,

-	ISO 14001 Систем управљања заштитом животне средине,

-	OHSAS 18001 Систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију појединих доказа.

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

* Меницу за озбиљност понуде и менично овлашћење, како је назначено у „Упутство понуђачима како да сачине понуду"

* Образац понуде (све табеле)

* Образац структуре понуђене цене, односно спецификација

* Докази о испуњеним обавезним условима

* Докази о испуњеним додатним условима

*Образац изјаве о испуњавању обавезних услова

* Образац референци понуђача

* Обрасци Техничке карактеристике опреме

* Образац изјаве о независној понуди

* Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а

* Образац потврде о извршеном обиласку објекта

* Технички каталог произвођача за следећу опрему:

- хоризонтални плочасти колектори

- соларни комбиновани акумулатор топлоте са заштитом од легионеле

- линијски регулациони вентил са директним очитавањем протока

- контролна јединица

- заштита сензора од превеликог напона

- соларна експанзиона посуда

- плочасти измењивач топлоте

- соларна течност (мешавина пропилен-гликола и воде)

Напомена: технички каталози и сертификати могу бити на енглеском или немачком језику.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

*Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

*Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача нису дужни да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тачка 1-4 Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које поднесе понуду уписано у Регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налази у Регистру понуђача.

*Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

*Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 7)

ГРУПА ПОНУЂАЧА

Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава обавезне услове док додатне услове испуњавају заједно.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених  у условима за учешће у поступку  из члана 75. ЗЈН под бројем од 1. до 4.

ФОРМА ДОКАЗА

Докази о испуњености услова који су захтевани у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ОБРАЗАЦ 6 – Образац изјаве о испуњавању обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке ЈН 17/18 И Набавка соларног система за загревање санитарне воде са уградњом испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                                              Понуђач:

Датум:_____________                                                                  ____________________

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 7 – Техничке карактеристике понуђене опреме – соларни колектори

| ТАБЕЛА ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЛЕКТОРА |
| --- |
| Захтеване карактеристике колектора | Захтеване минималне карактеристике колектора | Карактеристике понуђених колектора |
| Произвођач | - |  |
| Тип | - |  |
| Бруто површина [м²] | мин 2,55 [м²] |  |
| Радна површина [м²] | мин 2,40 [м²] |  |
| Максимална дозвољена тежина пуног колектора [кг] | мах 45 [кг] |  |
| Тип струјања | меандер |  |
| Максимални дозвољени радни притисак [бар] | мин 10 [бар] |  |
| Фактор конверзије | мин 0,80 |  |
| Температура мировања [ºС] (при зрачењу 1000 [W/м²] и температури околине 30 [ºС]) | мин 185 [ºС] |  |
| Капацитет колектора [W] (при зрачењу 1000 [W/м²] и Тм-Та=0) | мин 1.917 [W] |  |
| Дебљина соларног стакла [мм] | мин 4 [мм] |  |
| Тип соларног стакла | Соларно сигурносно призматично стакло |  |
| Материјал кућишта | Алуминијум |  |
| Гарантни рок за колекторе [год] | мин 2 [год] |  |
| Сертификати колектора и произвођача (број сертификата или извештаја тј. теста о испитивању) | Solar Keymark |  |
|  | Извештај према ЕН 12975 |  |
|  | ISO 9001 |  |
|  | ISO 14001 |  |

Понуђач је обавезан да у табелу унесе тражене податке (попуни сва празна поља)

ОБРАЗАЦ 8 – Техничке карактеристике понуђене опреме – акумулатори топлоте

| ТАБЕЛА ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ АКУМУЛАТОРА ТОПЛОТЕ |
| --- |
| Захтеване карактеристике акумулатора топлоте | Захтеване минималне карактеристике акумулатора топлоте | Карактеристике понуђених акумулатора топлоте |
| Произвођач | - |  |
| Тип | - |  |
| Номинална запремина [лит.] | мин. 4950 [лит.] |  |
| Материјал изолације | Polyester fibre fleece |  |
| Густина изолације [кг/м³] | 21 [кг/м³] |  |
| Противпожарна класа | Б1 |  |
| Број набораних цеви за санитану воду | мин. 2 |  |
| Запремина набораних цеви санитарне воде[лит.] | мин. 2x75 [лит.] |  |
| Радни притисак санитарне воде [бар] | мин. 6 [бар] |  |
| Радни притисак техничке воде [бар] | мин. 3 [бар] |  |
| Максимално дозвољена температура [°C] | мин. 110 [°C] |  |
| Температурска разлика при протоку 70 [лит/мин.] | макс. 5 К |  |
| Дужина набораних цеви у акумулатору [м] | мин. 2 x 39 [м] |  |
| Димензије прикључака набораних цеви ["] | мин. 2 x 1 ["] |  |
| Површина набораних цеви санитарне воде [м²] | мин. 2 x 10,32 [м²] |  |
| Сертификати и техничке карактеристике | ISO 9001 |  |
|  | ISO 14001 |  |
|  | Технички каталог произвођача |  |

Понуђач је обавезан да у табелу унесе тражене податке (попуни сва празна поља)

ОБРАЗАЦ 9 – Спецификација са структуром цене

Услов за исправност понуде је попуњеност свих ставки из Предмера

и потпис и печат понуђача

(Дозвољено је попуњавати податке и у електронском облику тј. на рачунару, и тако одштампан Предмер приложити осталој документацији понуде)

| РД. БРОЈ | ВРСТА И ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВА | СВЕГА (без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МАТЕРИЈАЛ | РАД |  |
| ФАЗА I - ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СОЛАРНОГ СИСТЕМА - МАШИНСКИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ |
| I-01 | Припремни радови са изласком на објекат, размеравањем и обележавањем | ком | 1 |  |  |  |
| I-02 | Испорука и монтажа плочастих соларних колектора хоризонталне изведбе. Соларни колектори морају бити отпорни на све спољње атмосферске услове са сигурносним стаклом, високим степеном трансмисије и изолацијом густине 25 кг/м³ или више и сигурносним стаклом дебљине 4 мм. Апсорпциона површ израђена од алуминијума и пресвучена високоселективним слојем Аланод Миротхерм са ласерски завареним бакарним цевима целом дужином (укључујући и лукове меандера). Соларни колектори имају Solat Кeymark сертификат са припадајућим извештајем према ЕН 12975, извештајем о испитивању према ЕН ИСО 9806:2013 и додатком на извештај о испитивању према ЕН ИСО 9806:2013 који морају бити наведени у самом сертификату и који доказују наведене карактеристике дате на основу испитивања према површини отвора.Произвођач опреме је сертификован према ИСО9001 и ИСО14001. | ком | 15 |  |  |  |
|  | Произвођач: "ТиСУН", Аустрија или одговарајуће или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | Тип: ПФМ-W 2.55 |  |  |  |  |  |
|  | Тип струјања: Меандерски систем струјања |  |  |  |  |  |
|  | Бруто површина колектора: 2,555 м² |  |  |  |  |  |
|  | Радна површина колектора: 2,417 м² |  |  |  |  |  |
|  | Апсорпциона површина колектора: 2,384 м² |  |  |  |  |  |
|  | Температура стагнације при зрачењу 1000 W/м²: 185°C |  |  |  |  |  |
|  | Тежина соларних колектора: 42 кг |  |  |  |  |  |
|  | Садржај радног флуида: 2,2 лит. |  |  |  |  |  |
|  | Максимално дозвољени радни притисак: 10 бар |  |  |  |  |  |
|  | Број прикључака: 4 |  |  |  |  |  |
|  | Димензије прикључака: Ø22 x 0,8 мм |  |  |  |  |  |
|  | Димензије цеви меандера: Ø8 x 0,4 мм |  |  |  |  |  |
|  | Оптичка ефикасност према радној површини: 0,80 |  |  |  |  |  |
|  | Капацитет кол. при Тм-Та=0 и G=1000 W/м²: 1.917 W |  |  |  |  |  |
|  | Коефицијент топлотног губитка: 4,491 W/м²К |  |  |  |  |  |
|  | Темп. зависност коеф. топлотног губитка: 0,007 W/м²К² |  |  |  |  |  |
|  | Ефективни топлотни капацитет: 8.703 кЈ/м²К |  |  |  |  |  |
| I-03 | Испорука и монтажа подконструкције од алуминијумских профила за 4 редно везана колектора са колекторским продужним сетовима (спојницама за међусобно повезивање), прикључним елементима, подним летвама, носачима под нагибом, везивним елементима од нерђајућег челика, прохромским шрафовима, везивним лимовима и осталим елементима за комплетно спајање, следећих карактеристика: | ком | 3 |  |  |  |
|  | Произвођач: "ТиСУН", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | Тип: ПФМ-W 5-40 |  |  |  |  |  |
|  | Нагиб: 40° |  |  |  |  |  |
|  | Материјал колекторских спојница: Месинг |  |  |  |  |  |
|  | Дужина колекторски спојница: 96 мм |  |  |  |  |  |
|  | Количина колекторских спојница: 8 ком |  |  |  |  |  |
| I-04 | Испорука и монтажа линијских регулационих вентила са директним очитавањем протока за монтажу на хладним водовима ка колекторима, следећих карактеристика: | ком | 3 |  |  |  |
|  | Произвођач: "ТиСУН", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | Тип: ТЦС 2-12л |  |  |  |  |  |
|  | Максимално дозвољена радна температура: 185°C |  |  |  |  |  |
|  | Максимално дозвољени радни притисак: 10 бар |  |  |  |  |  |
|  | Проточна карактеристика: 2,2 м³/h |  |  |  |  |  |
|  | Димензија прикључака: R3/4" |  |  |  |  |  |
| I-05 | Израда, испорука и монтажа бетонских стопа тип А, димензија 300x300x200 мм, јединичне тежине 35 кг/ком, са челичним кутијастим профилом висине 200 мм, армираним у бетонској плочи, за израду пливајуће конструкције соларних колектора. | ком | 36 |  |  |  |
| I-06 | Набавка, радионичка обрада и монтажа челичних "Л" профила 50x50x4 мм, за повезивање бетонских стопа и формирање простих гредних носача.Након монтаже све челичне делове заштитити основном и завршном бојом. | кг | 210 |  |  |  |
| I-07 | Испорука и монтажа основног хидрауличног сета са свим неопходним елементима за повезивање колекториских поља, следећих карактеристика: | ком | 3 |  |  |  |
|  | Произвођач: "ТиСУН", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | Тип: ХГЦ |  |  |  |  |  |
|  | Материјал: Месинг |  |  |  |  |  |
|  | Сет се састоји од: |  |  |  |  |  |
|  | - прикључни ПФМ фитинг са навојном чауром сензора - 1 ком |  |  |  |  |  |
|  | - прикључни ПФМ фитинг са навојним чепом - 1 ком |  |  |  |  |  |
|  | - чепови колекторских поља - 2 ком |  |  |  |  |  |
|  | - монтажне плочице са вијцима за фиксирање фитинга - 4 ком |  |  |  |  |  |
| I-08 | Испорука и монтажа продужног хидрауличног сета са свим неопходним елементима за повезивање колекториских поља, следећих карактеристика: | ком | 12 |  |  |  |
|  | Произвођач: "ТиСУН", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | Тип: ХЕ-ПФМ |  |  |  |  |  |
|  | Материјал: Месинг |  |  |  |  |  |
|  | Сет се састоји од: |  |  |  |  |  |
|  | - продужни ПФМ фитинг са дуплим заптивкама - 2 ком |  |  |  |  |  |
| I-09 | Испорука и монтажа соларних одзрачних лончића у комплету са мини кугла вентилима за монтажу на сваком колекторском пољу и на врху успонских водова - R1/2" комплет | ком | 5 |  |  |  |
| I-10 | Испорука и монтажа циркулационе пумпе примарног круга соларног измењивача топлоте за рад са мешавином пропилен-гликола и воде, следећих карактеристика: (П1) | ком | 1 |  |  |  |
|  | Произвођач: "WILO", Немачка или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | Тип: ТОП-С 40/15 |  |  |  |  |  |
|  | Број обртаја: н=2800 о/мин |  |  |  |  |  |
|  | Снага ел. мотора: П=1570W |  |  |  |  |  |
|  | Напајање: У=230V; |  |  |  |  |  |
|  | Број брзина пумпе: 3 |  |  |  |  |  |
|  | Радна брзина пумпе: 3 |  |  |  |  |  |
| I-11 | Испорука и монтажа контролне јединице са потребним контактима сензора температуре за вођење пумпи са фреквентим регулатором на основу ∆Т, следећих карактеристика: | ком | 1 |  |  |  |
|  | Произвођач: "ТиСУН", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | Тип: Мултиплеx |  |  |  |  |  |
|  | Улазни контакти: |  |  |  |  |  |
|  | - улаз сензора (Пт1000, Пт500, КТY) - 8 ком |  |  |  |  |  |
|  | - улаз за сензор протока/притиска - 2 ком |  |  |  |  |  |
|  | - импулсни улаз за В40 или Пт сензоре - 2 ком |  |  |  |  |  |
|  | - улаз за соларну ћелију - 1 ком |  |  |  |  |  |
|  | Излазни контакти: |  |  |  |  |  |
|  | - релејни излаз 240В - 4 ком |  |  |  |  |  |
|  | - релејни излаз нисконапонски 24/240V - 1 ком |  |  |  |  |  |
|  | - импулсни излаз за ХЕ пумпе 0-10В - 4 ком |  |  |  |  |  |
|  | Класа заштите: ИП 20 / ДИН ЕН 60529 |  |  |  |  |  |
|  | Опције повезивања: ВБус® конекција, СД картица |  |  |  |  |  |
|  | Димензије: 198 x 170 x 43 мм |  |  |  |  |  |
| I-12 | Испорука и монтажа заштите сензора од превеликог напона, у кућишту за монтажу близу сензора са заштитом од спољних временских утицаја, следећих карактеристика: | ком | 1 |  |  |  |
|  | Произвођач: "ТиСУН", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | Тип: УСК |  |  |  |  |  |
|  | Класа заштите: ИП 65 |  |  |  |  |  |
|  | Радна температура: -20 - 70°C |  |  |  |  |  |
|  | Горњи део кућишта: Луран С757Р |  |  |  |  |  |
|  | Доњи део кућишта: Карилен Е42Д-Х201 |  |  |  |  |  |
|  | Димнезије: 111 x 68 x 40 мм |  |  |  |  |  |
| I-13 | Испорука и монтажа сензора спољне температуре у кућишту, са платинастим мерним елементом, следећих карактеристика: | ком | 1 |  |  |  |
|  | Произвођач: "ТиСУН", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | Тип: ОТС |  |  |  |  |  |
|  | Радна температура: -20 - 70°C |  |  |  |  |  |
|  | Тип сензора: Пт1000 |  |  |  |  |  |
|  | Горњи део кућишта: Луран С757Р |  |  |  |  |  |
|  | Доњи део кућишта: Карилен Е42Д-Х201 |  |  |  |  |  |
|  | Димнезије: 111 x 68 x 40 мм |  |  |  |  |  |
| I-14 | Испорука и монтажа сензора за инсталацију у соларним колекторима, следећих карактеристика: | ком | 1 |  |  |  |
|  | Произвођач: "ТиСУН", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | Тип: КФС 15 |  |  |  |  |  |
|  | Пречник мерног дела: Ø 6 мм |  |  |  |  |  |
|  | Дужина мерног дела: 45 мм |  |  |  |  |  |
|  | Спољни омотач проводника: Силикон |  |  |  |  |  |
|  | Дужина: 1,5 м |  |  |  |  |  |
|  | Мерни опсег: -50 - 180°C |  |  |  |  |  |
|  | Напон: 5 V |  |  |  |  |  |
|  | Отпорност: Иц = 2 мА, Р0 = 1000 Охм |  |  |  |  |  |
|  | Толеранција: На 0°C ± 0.3°C, на 100°C ± 0.8°C |  |  |  |  |  |
| I-15 | Испорука и монтажа сензора за инсталацију у соларним бојлерима и цевима базенске технике, следећих карактеристика: | ком | 4 |  |  |  |
|  | Произвођач: "ТиСУН", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | Тип: СФК 30 |  |  |  |  |  |
|  | Пречник мерног дела: Ø 6 мм |  |  |  |  |  |
|  | Дужина мерног дела: 45 мм |  |  |  |  |  |
|  | Спољни омотач проводника: Пластифицирани део |  |  |  |  |  |
|  | Дужина: 3 м |  |  |  |  |  |
|  | Мерни опсег: -5 - 105 °C |  |  |  |  |  |
|  | Напон: 5 V |  |  |  |  |  |
|  | Отпорност: Иц = 2 мА, Р0 = 1000 Охм |  |  |  |  |  |
|  | Толеранција: На 0°C ± 0.3°C, на 100°C ± 0.8°C |  |  |  |  |  |
| I-16 | Испорука и монтажа чаура за сензоре колектора и бојлера, унутрашњег пречника 6,5 мм и дужине 100 мм | ком | 5 |  |  |  |
| I-17 | Испорука соларног експанзионог суда у кругу пропилен-гликола, следећих карактеристика: | ком | 1 |  |  |  |
|  | Произвођач: "ТиСУН", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | Тип: САГ300Р |  |  |  |  |  |
|  | Запремина: 300 лит. |  |  |  |  |  |
|  | Максимално дозвољена температура : 120°C |  |  |  |  |  |
|  | Минимална дозвољена температура: -10°C |  |  |  |  |  |
|  | Тежина: 54 кг |  |  |  |  |  |
|  | Димензије: Ø634 x 1085 мм |  |  |  |  |  |
|  | Максимални дозвољени радни притисак: 10 бар |  |  |  |  |  |
|  | Притисак предпуњења: 2,7 бар |  |  |  |  |  |
|  | Димензија прикључка: Ø1“ |  |  |  |  |  |
| I-18 | Демонтажа прикључака на постојећем бојлеру ради монтаже нових | ком | 1 |  |  |  |
| I-19 | Испорука и монтажа соларног комбинованог акумулатора топлоте са заштитом од легионеле у виду две наборане цеви од нерђајућег челика, за загревање санитарне потрошне воде и техничке воде, запремине 4 м³. Бојлер мора испуњавати следеће стандарде и смернице: • "Директива за посуде под притиском" 97/23/ЕЦ • "Директива о квалитету воде намењене за људску потрошњу" 98/83/ЕЦ • Димензионисано у складу са АД-2000 • Заварено према ЕН 287-1 и ЕН ИСО 3834-2 | ком | 1 |  |  |  |
|  | Произвођач: "ТиСУН", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | Тип: Про-Цлеан 2WР4000 |  |  |  |  |  |
|  | Запремина: 4 м³ |  |  |  |  |  |
|  | Димензије: Ø1600 x 2290 мм |  |  |  |  |  |
|  | Максимални дозвољени притисак у цевима санитарне воде: 6 бар |  |  |  |  |  |
|  | Максимални дозвољени притисак техничке воде у бојлеру: 3 бар |  |  |  |  |  |
|  | Максимална дозвољена температура у бојлеру: 110°C |  |  |  |  |  |
|  | Садржај санитарне воде у цевима: 2 x 75 лит. |  |  |  |  |  |
|  | Материјал набораних цеви за санитарну воду: Нерђајући челик |  |  |  |  |  |
|  | Површина набораних цеви за санитарну воду: 2 x 10,06 м² |  |  |  |  |  |
|  | Дужина набораних цеви за санитарну воду: 2 x 39 м |  |  |  |  |  |
|  | Димензије прикључака набораних цеви за санитарну воду: 2 x 1” |  |  |  |  |  |
|  | Дебљина изолације: 110 мм |  |  |  |  |  |
|  | Температурска разлика при протоку 70 л/мин: ΔТ=5К |  |  |  |  |  |
| I-20 | Испорука и монтажа изолованог плочастог размењивача топлоте са изолацијом, следећих карактеристика: | ком | 1 |  |  |  |
|  | Произвођач: "ТиСУН", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | Тип: ПWТ 200 |  |  |  |  |  |
|  | Температурски режим - примар: 60/40°C |  |  |  |  |  |
|  | Температурски режим - секундар: 35/55°C |  |  |  |  |  |
|  | Топлотни капацитет: 107 кW |  |  |  |  |  |
|  | Максимално дозвољени радни притисак: 10 бара |  |  |  |  |  |
|  | Пад притиска: 104/56,4 мбар |  |  |  |  |  |
|  | Прикључци: 1"-5/4" |  |  |  |  |  |
| I-21 | Испорука и пуњење соларне течности, мешавина пропилен-гликола и воде, темепратуре смрзавања -28° C, следећих карактеристика: | лит. | 192 |  |  |  |
|  | Произвођач: "ТиСУН", Аустрија или одговарајуће |  |  |  |  |  |
|  | Тип: ФWФ-Ф |  |  |  |  |  |
|  | Радна температура: -28 до 230°C |  |  |  |  |  |
|  | База: 1.2 Монопропилен-гликол |  |  |  |  |  |
|  | Густина на 20°C: 1,035 - 1,045 г/цм³ |  |  |  |  |  |
|  | Вискозност на 20°C: 5,8 мм²/с |  |  |  |  |  |
|  | Топлотна проводљивост на 20°C: просечно 0,4 W/мК |  |  |  |  |  |
| I-22 | Испорука и монтажа експанзионог суда техничке воде у акумулатору, следећих карактеристика: | ком | 1 |  |  |  |
|  | Произвођач: "ЕЛБИ", Италија |  |  |  |  |  |
|  | Тип: ЕРЦЕ 500 |  |  |  |  |  |
|  | Запремина: 500 лит. |  |  |  |  |  |
|  | Димензије: Ø775 x 1400 мм |  |  |  |  |  |
|  | Максимални дозвољени радни притисак: 10 бар |  |  |  |  |  |
|  | Притисак предпуњења: 1,5 бар |  |  |  |  |  |
|  | Димензија прикључка: Ø1“ |  |  |  |  |  |
| I-23 | Испорука и монтажа циркулационе пумпе секундарног круга соларног измењивача топлоте, следећих карактеристика: | ком | 1 |  |  |  |
|  | Произвођач: "WILO", Немачка |  |  |  |  |  |
|  | Тип: ТОП-С 40/7 |  |  |  |  |  |
|  | Број обртаја: н=2800 о/мин |  |  |  |  |  |
|  | Снага ел. мотора: П=690W |  |  |  |  |  |
|  | Напајање: У=230V; |  |  |  |  |  |
|  | Број брзина пумпе: 3 |  |  |  |  |  |
|  | Радна брзина пумпе: 3 |  |  |  |  |  |
| I-24 | Испорука и монтажа редуцира притиска са манометрима за монтажу на улазу у нове соларне комбиноване акумулаторе топлоте, R 2" | ком | 1 |  |  |  |
| I-25 | Испорука и монтажа цеви од тврдог бакра за израду цевовода соларног система, и то: |  |  |  |  |  |
|  | Cu Ø 42,0 x 1,0 | м | 128 |  |  |  |
|  | Cu Ø 35,0 x 1,0 | м | 15 |  |  |  |
|  | Cu Ø 28,0 x 1,0 | м | 10 |  |  |  |
|  | Cu Ø 22,0 x 1,0 | м | 35 |  |  |  |
| I-26 | Испорука и монтажа поцинкованих челичних цеви за израду веза са постојећим бојлером, и то: |  |  |  |  |  |
|  | FeZn 60,3x2,9 | м | 42 |  |  |  |
|  | FeZn 48,3x2,6 | м | 8 |  |  |  |
|  | FeZn 33,7x2,6 | м | 15 |  |  |  |
| I-27 | За спојни и заптивни материјал, хамбуршке лукове, конзоле и држаче, чврсте тачке, дводелне цевне обујмице, вешаљке за цеви, розетне, зидне чауре, дисугас, оксиген, жице за варење, кудељу, ланено уље, цемент, гипс и остали материјал потребан за монтажу цеви, узима се 40% од вредности цеви под претходним ставкама | ком | 0.4 |  |  |  |
| I-28 | Испорука и монтажа зауставних лоптастих славина за рад са топлом водом за уградњу на поцинковане, бакарне и црне цеви, следећих карактеристика: |  |  |  |  |  |
|  | Произвођач: "Словарм", Словачка |  |  |  |  |  |
|  | Максимално дозвољена радна температура: 110°C |  |  |  |  |  |
|  | Максимално дозвољени радни притисак: 10 бар |  |  |  |  |  |
|  | R 2" | ком | 10 |  |  |  |
|  | R 6/4" | ком | 6 |  |  |  |
|  | R 3/4" | ком | 10 |  |  |  |
|  | R 1/2" | ком | 2 |  |  |  |
| I-29 | Испорука и монтажа изолације за цеви од тврдог бакра тип АРМАФЛЕX ХТ укључујући и самолепљиве траке АРМАФЛЕX, и то: |  |  |  |  |  |
|  | ХТ 13 x 042 | м | 128 |  |  |  |
|  | ХТ 13 x 035 | м | 15 |  |  |  |
|  | ХТ 13 x 028 | м | 10 |  |  |  |
|  | ХТ 13 x 022 | м | 35 |  |  |  |
| I-30 | Испорука и монтажа изолације за ППР цеви тип АРМАФЛЕX Туболит укључујући и самолепљиве траке АРМАФЛЕX, и то: |  |  |  |  |  |
|  | ТЛ-60/9-ДГ | м | 42 |  |  |  |
|  | ТЛ-54/9-ДГ | м | 8 |  |  |  |
|  | ТЛ-35/9-ДГ | м | 15 |  |  |  |
| I-31 | Испорука и монтажа сигурносног вентила за уградњу на соларном кобинованом акумулатору топлоте, дозвољеног притиска п=3 бар R1" | ком | 1 |  |  |  |
| I-32 | Испорука и монтажа сигурносног вентила за уградњу на соларном кобинованом акумулатору топлоте на страни санитарне воде, дозвољеног притиска п=6 бар R1" | ком | 1 |  |  |  |
| I-33 | Испорука и монтажа неповратних вентила за рад са техничком и санитарном водом, R6/4" | ком | 2 |  |  |  |
| I-34 | Испорука и монтажа неповратних вентила за монтажу на страни санитарне воде, R2" | ком | 1 |  |  |  |
| I-35 | Испорука и монтажа одвајача нечистоће за рад са течностима температуре до 110° C и максималног притиска до 10 бара R6/4" | ком | 2 |  |  |  |
| I-36 | Испорука и монтажа сатног термометра за уградњу на бојлер и цевне водове Ø1/2", 100, 0-120°C | ком | 6 |  |  |  |
| I-37 | Испорука и монтажа манометра за уградњу на бојлер и цевне водовеØ1/2", 63, 0-10 бар | ком | 3 |  |  |  |
| I-38 | Испорука и монтажа манометра за уградњу на бојлер и цевне водовеØ1/2", 63, 0-6 бар | ком | 1 |  |  |  |
| I-39 | Мерење и урегулисавање инсталације до постизања препоручених параметара | ком | 1 |  |  |  |
| I-40 | Програмирање система према параметрима датим у опису аутоматике система | ком | 1 |  |  |  |
| I-41 | Електро радови са опремом, електро орман, материјал и рад, комплет за повезивање система и пуштање у рад | паушал | 1 |  |  |  |
| I-42 | Завршни радови на изради цевне мреже са пуштањем у рад, топла проба, контрола и завршна регулација инсталације, израда записника о хидрауличној проби система, предаја завршне документације | ком | 1 |  |  |  |

Напомена: Сва позивања на стандарде и сродна документа,  пантент, тип, робни знак и друге техничке карактеристике према чл. 71. - 74 Закона о јавним набавкама су праћене речима “или одговарајуће”.

УКУПНО без ПДВ-а:___________________

ПДВ:__________________________________

УКУПНО са ПДВ-ом:___________________

Место:____________________-

Датум:____________________		М. П. ______________________________

ПОТПИС ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

ОБРАЗАЦ 10 – Референце понуђача

Предложени облик изгледа прилога

Списак извршених радова на инсталацији соларних система за загревање санитарне потрошне воде.

| Назив Наручиоца | Предмет уговора | Број и датум уговора | Вредност уговора без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена:

За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача. Образац фотокопирати у довољном броју примерака. Могуће је додатно детаљније појашњење наведених референци на посебном прилогу понуђача. Доказ морају бити потврде Наручилаца, оверене окончане ситуације (рачуни) и копије уговора.

Уколико наручилац располаже информацијама о неизвршењу уговора у претходном периоду од 3 године за понуђача, понуда оваквог понуђача ће бити одбијена.

Име и презиме одговорног лица

M.П. 	_________________________________

Потпис овлашћеног лица

______________________________

ОБРАЗАЦ 11 – Трошкови припреме понуде

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади оправдане трошкове и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и друге релевантне доказе.

Датум	Понуђач

М. П.

_____________________________	________________________________

ОБРАЗАЦ 12 -  Изјава о независној понуди

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________________________

(навести назив и адресу понуђача)

17/18 – Набавка соларног система за загревање санитарне воде са уградњом

даје следећу изјаву:

И  З  Ј  А  В  А

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
| ________________ | М.П. | __________________ |

ОБРАЗАЦ 13 – Изјава о обавезама понуђача на основу чл. 75. Став 1. Тачка 3 и Став 2.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________________________

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

И  З  Ј  А  В  А

Изричито наводимо да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујемо да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  за јавну набавку бр. 17/18 – Набавка соларног система за загревање санитарне воде са уградњом

Датум	Понуђач

________________	М.П.	________________

ОБРАЗАЦ 14 – Потврда о обиласку локације

У поступку јавне набавке добара број ЈН 17/18, наручилац – Институт за рехабилитацију Београд, даје следећу

П О Т В Р Д У

Којом потврђује да је дана  __________________ 2018. године, понуђач

___________________________________________________________________________

обишао локацију рализације у објекту Института за рехабилитацију Врмац у Прчњу, како би стекао потпуни увид у  све услове и околности који су неопходни за припремање понуде у поступку јавне набавке добара број 17/18 за израду соларног система за загревање санитарне потрошне воде.

Датум                                                           М.П.                      Овлашћено лице наручиоца

____________                                                                                      ________________________

ОБРАЗАЦ 15 – Модел уговора

Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише на крају, овери печатом, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата.

У околностима када понуду подноси група понуђача, овлашћено лице групе понуђача потписује и оверава на крају печатом уговор уколико га је група овластила, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.

Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица сваког од чланова групе понуђача, сваку модела уговора потпишу и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.

МОДЕЛ  УГОВОРА

Набавка соларног система за загревање санитарне воде са уградњом - ЈН број 17/18

Уговорне стране:

НАРУЧИЛАЦ:	Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17,

Шифра делатности : 85141

Матични број предузећа: 07050844

ПИБ: 101962711

Текући рачун: 840-657661-28 Управа за јавна плаћања

који заступа в.д. директор, Прим. др Снежана Костић

(у даљем тексту: „Наручилац“)

и

ПОНУЂАЧ:__________________________________________________________________,

МБ__________________, ПИБ__________________, број рачуна______________________,

кога заступа овлашћено лице ___________________________________________________,

(у даљем тексту: „Добављач“)

Понуђач се за извршење комплетне јавне набавке ангажовати следеће подизвођаче, или ће наступити као група понуђача, и то:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести назив, адресу, седиште и контакт особу подизвођача – члана групе понуђача)

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео јавну набавку мале вредности добара: Набавка соларног система за загревање санитарне воде са уградњом.

-  да је Понуђач дана ________________ .2018.   године   поднео   понуду   дел.   бр.

_____________ од ____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум), која је заведена код Наручиоца под бројем ______________ од _____________ године (понуђач не попуњава овај податак), која се сматра саставним делом овог уговора (Прилог 1). Саставни део уговора је Предмер радова (Прилог 2).

-  да  је  Наручилац  на  основу  понуде  Понуђача  и  Одлуке  о  додели  уговора  дел. број___________     од ________ .2018. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао Понуђача за реализацију уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка добара и инсталација соларног система за загревање санитарне потрошне воде у објекту „Врмац“ у Прчњу у свему према конкурсној документацији и предмеру радова који је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ  НАБАВКЕ

Члан 2.

Уговорену цену чине:

Цена набавке добара – Набавка соларног система за загревање санитарне воде са уградњом из чл. 1. овог Уговора, без пореза на додату вредност, у износу

* од _______________________________________________________ , (РСД или ЕУР)

- порез на додату вредност у износу од ______________________ ,РСД или ЕУР)

- Укупна уговорена цена износи:  ____________________________  РСД или ЕУР)

- (словима:__________________________________________________________________________________________________________________ )РСД или ЕУР)

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Члан 3.

Цена у понуди обухвата све трошкове везане за набавку добара и извођење радова на уградњи, а која су предмет ове јавне набавке. Радови се изводе за  Наручиоца на објекту Врмац у Прчњу.

Структура цене по појединим позицијама дата је у понуди бр. _______ од ________ која је саставни део овог уговора (понуђач уписује број и датум понуде)

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Сва плаћања по овом уговору Извршиоцу ће вршити Наручилац.

Уговорне стране су сагласне да ће Извршиоцу исплата уговореног износа из члана 2. овог Уговора бити извршена на следећи начин:

Плаћање је у динарима. Није дозвољен аванс. Плаћање ће се вршити по испостављеном рачуну у року до 45 дана од дана испостављања рачуна, или привремене ситуације за стварно испоручена добра и изведеним радовима на уградњи.

Наручилац ће за потребе контроле извршења овог уговора одредити лице које ће у његово име вршити надзор над испоруком и радовима.

Члан 5.

Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова у условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора.

Уговорена цена подразумева:

Извршење свих радова до степена готовости за пуштање у рад и коришћење и извршене примопредаје.

РОК

Члан 6.

Рок комплетног завршетка је у оквиру _______ радних дана (не дуже од 30) од дана ступања на правну снагу овог Уговора и увођења у посао, а према понуди понуђача.

Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора достави детаљан усаглашен (са Наручиоцем) динамички план извршења посла по појединачним позицијама, који ће Наручилац прихватити.

У случају продужетка рока због захтева наручиоца да се радови изводе у посебном термину, овај рок ће се узети као меродаван за одређивање рока завршетка радова.

Уколико Наручилац утврди да Добављач радова не прати динамику извршења посла, и ако након писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Извршиоца у посао и изврши наплату средства обезбеђења за добро извршење посла.

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извршиоца падају на терет уговореног првог Извршиоца.

Члан 7.

Ако Добављач не заврши радове у року предвиђеном чланом 6. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два промила) дневно, рачунајући од укупне вредности уговорених услуга, до максималног одбитка од 5% (пет процената) уговорене цене.

Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна.

ГАРАНТНИ РОК

Гаранција за све изведене радове је _______ месеци. (не краће од 24 месеца).

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Члан 8.

Добављач се обавезује да :

Послове из члана 1. овог Уговора изврши у складу са одредбама Закона о  планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр.72/2009, 81/2009, испр 64/2010, испр 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), и другим важећим законима, прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке.

Послове из члана 1. овог Уговора изради у роковима ближе утврђеним чланом 6. овог Уговора.

Добављач се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у складу са писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Добављач не поступи у складу са обавезама и по инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Извршиоца у посао и изврши наплату гаранције за добро извршење посла.

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извршиоца а падају на терет уговореног Извршиоца.

Члан  9.

Радови који се изводе, морају бити у сагласности са законским прописима који важе за ову врсту радова.

Члан 10.

Добављач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током пружања услуге објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај Уговор. Сви документи, нацрти и друге информације у вези са овим Уговором Добављач ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза.

Члан 11.

Добављач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале штете и наплату средстава обеђбеђења за добро извршење посла.

Члан 12.

Добављач је одговоран за изведене радове и уграђен материјал. Добављач се обавезује да према члану 1. овог Уговора прибавља само првокласан материјал.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 13.

Добављач се обавезује да приликом закључења уговора наручиоцу достави бланко соло меницу за добро извршење посла на износ 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива", „безусловна" „платива на први позив" и „без права на приговор", са роком важења 5 дана дуже од рока извршења посла, односно , завршетка радова.

За период гарантног рока, Понуђач - Добављач ће пре коначне испоруке добара доставити Наручиоцу бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у висини 10% уговорене вредности без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива", „безусловна" „платива на први позив" и „без права на приговор",са роком  важења 5 дана дуже од гарантног рока.

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Добављач мора да продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне обавез

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 14.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу обезбеди приступ објекту неопходан за реализацију послова из члана 1. овог Уговора.

Наручилац се обавезује да обезбеди стручно праћење реализације радова.

Члан 15.

Уколико Наручилац у току извршења посла из члана 1. овог Уговора одустане у целини или од појединих делова, дужан је да писмено обавести Извршиоца о свом одустајању и да надокнади све трошкове које је Добављач имао до дана пријема обавештења о одустајању.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 16.

Добављач је у обавези да писмено обавести Наручиоца о року завршетка радова и спремности истог за технички преглед, најкасније 5 дана пре завршетка свих  радова.

Добављач је у обавези да заједно са Наручиоцем сачини преглед изведених радова и  достави га Наручиоцу, најкасније 15 дана по завршетку свих радова.

Добављач је у обавези да достави Наручиоцу пројекат изведеног објекта у три примерка и електронском облику, најкасније 15 дана по завршетку свих радова.

Преглед објекта и примо-предају радова обезбеђују Наручилац, у складу са Законом.

Члан 17.

Добављач је дужан да сарађује са Комисијом за примо-предају радова и да поступи по свим захтевима те Комисије.

Корисник и Добављач су дужни да Комисији за примо-предају радова обезбеде сву потребну документацију према Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа.

Уколико Комисија за примо-предају радова у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Добављач је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.

Уколико Добављач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за примо-предају радова, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извршиоца путем наплате гаранције банке за добро извршење посла.

По добијеном позитивном извештају Комисије примо-предају радова, Наручилац, и Добављач радова ће, без одлагања, а најкасније у року 7 дана, приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Члан 18.

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају и коначни обрачун у две фазе:

1) 	I фаза – примопредаја: квалитативна примопредаја свих изведених радова и примопредаја документације (градилишне документације). У току примопредаје, Комисија формира Записник о примопредаји, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије;

2)	II фаза -  коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као саставног дела јединственог Записника о примопредаји и коначном обрачуну, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије.

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у поступку примо-предају радова, Добављач је дужан да и те недостатке отклони у остављеном року. У противном, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку Извршиоца, ангажовањем трећих лица путем наплате гаранције банке за добро извршење посла.

Добављач по основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну испоставља рачун.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора.

Члан 20.

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора - уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 21.

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, а Добављач обезбеди гаранцију банке за добро извршење посла.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години  биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години у складу са Планом набавки наручиоца.

Члан 22.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од чега је 2 (два) примерка за Наручиоца, а 2 (два) примерка за Извршиоца услуга.

ПРИЛОГ 1 - Понуда Извршиоца број __________ од ________________.

ПРИЛОГ 2 – Предмер и предрачун број___________ од _________________.

Добављач:	                                                                           Наручилац:

_____________________

Прим. др Снежана Костић

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним Понуђачем. Ако Понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Образац бр.9

за озбиљност понуде

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:______________________________________________

Седиште – адреса:_________________________________________________

Матични број:________________________ПИБ:_________________________

У месту:________________________________Дана:_____________________

Текући рачун:____________________Код банке:________________________

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17

Текући рачун: 840-657661-28

Код банке: Управа за јавна плаћања

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије ___________ може попунити на износ 10 % од укупне вредности понуде на име озбиљности понуде за јн бр 17/18 чији је предмет Набавка соларног система за загревање санитарне воде са уградњом што номинално износи ________________динара без ПДВ-а.

Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Поверилац, да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона.

Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од понуђеног рока важности понуде за предметну јавну набавку.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1 (један) за повериоца.

Датум издавања Овлашћења_________________године.

Датум важења Овлашћења_________________године.

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

____________________________

МП

Образац бр.10.

за добро извршење посла

(доставља изабрани понуђач)

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:______________________________________________

Седиште – адреса:_________________________________________________

Матични број:________________________ПИБ:_________________________

У месту:________________________________Дана:_____________________

Текући рачун:____________________Код банке:________________________

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17

Текући рачун: 840-657661-28

Код банке: Управа за јавна плаћања

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије ___________ може попунити на износ 10 % од укупне вредности понуде на име доброг извршења посла за јн бр 17/18 чији је предмет Набавка соларног система за загревање санитарне воде са уградњом што номинално износи ________________динара без ПДВ-а.

Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Поверилац, да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона.

Меница важи 5 (пет) дана дуже од времена трајања уговора за предметну јавну набавку.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1 (један) за повериоца.

Датум издавања Овлашћења_________________године.

Датум важења Овлашћења_________________године.

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

____________________________

МП

Образац бр.11.

за отклањање недостатака у гарантном року

(доставља изабрани понуђач)

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,

садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:______________________________________________

Седиште – адреса:_________________________________________________

Матични број:________________________ПИБ:_________________________

У месту:________________________________Дана:_____________________

Текући рачун:____________________Код банке:________________________

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17

Текући рачун: 840-657661-28

Код банке: Управа за јавна плаћања

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије ___________ може попунити на износ 10 % од укупне вредности понуде на отклањања недостатка у гарантном року за јн бр 17/18 чији је предмет Набавка соларног система за загревање санитарне воде са уградњом што номинално износи ________________динара без ПДВ-а.

Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Поверилац, да у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона.

Меница важи 5 (пет) дана дуже од  трајања гарантног рока предметну јавну набавку.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника и 1 (један) за повериоца.

Датум издавања Овлашћења_________________године.

Датум важења Овлашћења_________________године.

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

____________________________

МП