Број: 02/791-1

Датум: 16.06.2017.

DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA

KONKURSNE DOKUMENTACIJE-ODGOVORI NA PITANJA

Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama („ Sl. Glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), dostavljamo odgovore na postavljena pitanja u postupku javne nabavke male vrednosti dobara,  JN 28/17 – Medicinska i bolnička oprema, po partijama:

Pitanje br 1.

Na osnovu člana 10 i člana 12. ZJN molimo Vas da iz partije 1- Mednicinski aparati izdvojite stavke od 1-8, 10 i 13 u jednu partiju. Navedene stavke odnose se na aparate za fizikalnu terapiju i imaju istu namenu-terapija u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji, a nisu srodne sa ostalom opremom svrstanom u partiju br.1

Razdvajanjem partije 1 na  više partija, svrstavanjem medicinskih aparata prema nameni, obezbeđujete veću konkurentnost i jednakost svih potencijalnih ponuđača.

Pitanje br 2.

  - U konkursnoj dokumentaciji , u delu dodatni uslovi , zahtevano je da se dostavi uputstvo za upotrebu overeno od strane ALIMS-a . S obzirom da je prema važećem Zakonu obavezno da uputstva i katalozi lekova i medicinskih sredstava moraju biti overeni ukoliko služe za reklamiranje i prezentaciju proizvoda , a da nije obavezno ukoliko se ne koristi za tu svrhu, smatramo da ovaj uslov nije u skladu sa važećim propisima. Molimo Vas da razmotrite ovaj uslov i da ga uklonite iz konkursne dokumentacije, jer se njime smanjuje konkurencija.

  - U Tehničkoj specifikaciji za partiju 5 -
Invalidska kolica data je tačna specifikacija koja se očigledno odnosi na kolica određenog proizvođača. Tražene su tačne mere kao i uglovi nagiba koje ispunjava isključivo dobro jednog proizvođača.

Molimo Vas da se dozvole neka odstupanja od traženih mera , kao i da se ukloni uslov da kolica moraju biti u srebrnoj boji. Boja kolica ne može biti uslov u konkursnoj dokumentaciji jer ova karakteristika nije bitna za ovakav proizvod.  Jasno je da se ovakvom specifikacijom favorizuje određeni proizvođač, odnosno ponuđač , čime se krši Zakon o javnim nabavkama.

Pitanje broj 3

3.1 Partija 1 sadrži 17 aparata za kojima naručilac ima potrebu za nabavkom. Imajući u vidu da se konkursnom dokumentacijom traže aparati čija je namena apsolutno različita molimo da nam pojasnite koje su to potrebe naručioca koje uslovljavaju da se aparati različite namene nabavljaju kroz jednu partiju. Obzirom da rad predmetnih aparata nije uslov međusobnom kompatibilnošću predlažemo da naručilac izmeni konkursnu dokumentaciju tako što će aparate grupisati svaki u posebnoj partiji.

Ovakav zahtev konkursne dokumentacije je suprotan članu 81- stav 6 jer na tržištu Republike Srbije ne postoji ponuđač koji može ponuditi sve tražene aparate.

3.2. Partija 1, redni broj 12, aparat za EKG

Kao jedan od vodećih svetskih proizvođača EKG aparata, želimo da Vam skrenemo pažnju da ste postavljenim opisom predmetne opreme izostavili da definišete neke od najznačajnih tehničkih karakteristika koje jasno određuju funkcionalnost i kvalitet EKG aparata ( npr. Posedovanje EKG dospleja, širina termo printera, način registrovanja EKG-a/simultano, sekvencijalno, rezolucija snimanja, aktivne softverske opcija..itd).

Molimo Vas da u skladu sa detaljno definisanom tehničkom specifikacijom sve ostale opreme u predmetnoj javnoj nabavci korigujete i postavite detaljniji opis i EKG aparata koji su predmet ove javne nabavke.

  - Konkursnom dokumentacijom definisan je max rok isporuke 30 dana. Da li ćete prihvatitit ponude čiji rok isporuke iznosi do 45 dana?

Pitanje broj 4

  - Naručilac je definisanjem konkursne dokumentacije, objavljene 12.06.2017. u 23:00 časova izvršio podelu nabavke na partije tako da je u okviru partije 1 obuhvatio uređaje najrazličitijih namena čime je jasno načinio povredu Načela o očuvanju konkurentnosti. Takođe, Naručilac je tehničku specifikaciju za predmet javne nabavke definisan u okviru stavki 14 i 15 u partiji br. 1,  sačinio na toliko detaljan i precizan način da sa apsolutnošću možemo da tvrdimo da proizvode tih tehničkih karakteristika proizvodi samo jedan proizvođač  koji na teritoriji Srbiji ima samo jednog i to ekskluzivnog distributera.

Obaveza Naručioca je da u postupku javne nabavke omogući što veću konkurenciju. U ovom slučaju, Naručilac eliminisanjem konkurencije značajno povećava mogućnost da pribavi samo jednu ponudu koja će biti skuplja od uporedive tržišne vrednosti što će neminovno dovesti do potpuno neracionalnog i neekonomičnog trošenja javnih sredstava.

Iz svega navedenog, predlažemo da Naručilac ozbiljno razmotri ove navode i izvrši odgovarajuće izmene konkursne dokumentacije, razdvajanjem partije br. 1 kao i definisanjem tehničkih karakteristika koje su u skladu sa članovima 71, 72 i 73.

  - Naručilac je u okviru partije br. 1, stavka 14 i 15 definisao listu minimalnih tehničkih karakteristika za Bolnički, bifazni manuelni defibrilator sa integrisanom opcijom eksternog transtorakalnog pejsmejkera, tako da je načinio povredu Zakona o javnim nabavkama tj. članova 10 i 11. Molimo Naručioca da radi povećanja liste potencijalnih ponuđača izmeni zahtev: "Aparat mora da poseduje integrisan mini. 2 kanalni displej, min dijagonale 5.9'', tako da isti glasi: "Aparat mora da poseduje integrisan min. 2 kanalni displej, min. dijagonale 5.7''

Predložena izmena zahteva ne predstavlja funkcionalno ni kvalitativno značajnu razliku od zahtevane, budući da je za korisnika daleko važnija karakteristika- prikazivanje 2 kanala na displeju od tako male razlike u veličini ekrana.

  - Naručilac je u okviru partije br. 1, stavka 14 definisao listu minimalnih tehničkih karakteristika za Bolnički, bifazni manuelni defibrilator sa integrisanom opcijom eksternog transtorakalnog pejsmejkera, tako da je načinio povredu Zakona o javnim nabavkama tj. članova 10 i 11. Molimo Naručioca da radi povećanja liste potencijalnih ponuđača izmeni zahtev: "Aparat mora da poseduje integrisanu opciju eksternog transtorakanog pejsmejkera sa režimom rada Fix, Demand, Overdrive", tako da isti glasi: "Aparat mora da poseduje integrisanu opciju eksternog transtorakanog pejsmejkera sa režimom rada Fix (stimulacioni impulsi se emituju frekvencijom koja je zadata na pejsmejkeru bez obzira na otkucaje srca pacijenta) i Demand (stimulacija pacijentu se šalje samo ako frevencija rada srca padne ispod definisane vrednosti)". "Overdrive" je funkcija koju na teritoriji Srbije nudi samo jedan proizvođač/ ponuđač te je Naručilac definisanjem ovog zahteva načinio povredu člana 73 ZJN-a.

  - Naručilac je u okviru partije br. 1, stavka 14 i 15 definisao listu minimalnih tehničkih karakteristika za Bolnički, bifazni manuelni defibrilator sa integrisanom opcijom eksternog transtorakalnog pejsmejkera, tako da je načinio povredu Zakona o javnim nabavkama tj. članova 10 i 11. Kako Naručilac nije definisao mogućnost povezivanja uređaja sa PC-jem ili bilo kojim drugim eksternim uređajem, jasno je da zahtev "Aparat mora da poseduje integrisane minimalno sledeće interfejse: 1xUSB i 1xRS232" nema drugu funkciju do eliminatorski zahtev za potencijalne ponuđače budući da je jasno da ovakav zahtev, shodno nameni uređaja, ne predstavlja objektivne potrebe Naručioca. Molimo Naručioca da postupi u skladu sa ZJN-om i ovakav zahtev ukloni iz liste minimalnih tehničkih karakteristika.

  - Naručilac je u okviru partije br. 1, stavka 14 i 15 definisao listu minimalnih tehničkih karakteristika za Bolnički, bifazni manuelni defibrilator sa integrisanom opcijom eksternog transtorakalnog pejsmejkera, tako da je načinio povredu Zakona o javnim nabavkama tj. članova 10 i 11. Kako je predmet nabavke u ovoj stavci "bolnički, bifazni defibrilator[...]", nesumnjivo je da definisanje zahteva "Maksimalna ukupna težina defibrilatora sa baterijom i pedalama 5.5 kg" nema drugu funkciju do eliminatorski zahtev za potencijalne ponuđače budući da je jasno da ovakav zahtev, shodno nameni uređaja, ne predstavlja objektivne potrebe Naručioca budući da je bolnički a ne transportni. Molimo Naručioca da navedeni zahtev izmeni tako da isti glasi:  "Maksimalna ukupna težina defibrilatora 5.5 kg."

Odgovor broj 1

Naručilac usvaja predlog, te će izvršiti izdvajanje u posebnu partiju, čime će se omogućiti veća konkurentsnost i jednakost potencijalnih ponuđača

Odgovor broj 2

2.1. Naručilac navodi da dozvoljava da ponuđači mogu, a ne moraju da dostave overeno uputstvo za upotrebu overeno od strane ALIMS-a. U cilju smanjenja troškova, naručilac će izmenom konkursne dokumentacije predvideti da može da se dostavi uputstvo koje nije overeno, s tim da naručilac zadržava pravo da isto naknadno zahteva od ponuđača čija ponuda bude izabrana kao najprihvatljivija.

2.2. Naručilac usvaja predlog, te će specifikaciju za partiju 5 korigovati adekvatno, bez navođenja apsolutnih vrednosti, sa napomenom da srebrna boja nije obavezna - ponuđači mogu da ponudom obuhvate kolica u drugoj boji.

Odgovor broj 3

3.1. Aparati koje naručilac potražuje su aparati namenjeni zdravstvenoj rehabilitaciji pacijenata – mada su same tehničke karakteristike različitih aparata prirodno različite. Naručilac će izvršiti podelu partije 1, tako što će formirati dve partije i to aparati za fizikalnu medicinu, i aparati za internu medicinu. Formiranje 17 partija bi znatno otežalo sprovođenje postupka javne nabavke, jer bi pretpostavilo postupanje za 17 paralelnih postupaka, ako se ne računaju preostale 4 partije. Svi ponuđači registrovani za predmetnu delatnost mogu da sačine zajedničku ponudu – čime se ponuđači ne povezuju u poseban pravni oblik u smislu člana 81 stav 6.

3.2. Naručilac osaje pri predmetnoj definiciji EKG aparata;

3.3. Naručilac iz objektivnih razloga ne može da produži rok isporuke dobara.

Odgovor broj 4

4.1. Precizno definisanje je osnov od kog naručioci polaze da bi pribavili ona dobra, usluge i radove koji su im potrebni, te nije osnovano tvrditi da je svako preciziranje specfikacije nužno i diskriminacija.

4.2. Naručilac prihvata predlog ponuđača, te sada glasi: "Aparat mora da poseduje integrisan min. 2 kanalni displej, min. dijagonale 5.7''

4.3. Naručilac je razmotio navode potencijalnoj ponuđača, i ostaje pri stavu da se ne radi o diskriminaciji ponuđa usled stvarne potrebe naručioca za predmetnim dobrom sa traženim funkcijama, a koji je dostupan na tržištu. S tim u vezi Naručilac ističe da na tenderu mogu učestvovati i strani ponuđači, kao i da se mogu podnositi i zajedničke ponude.

4.4. Naručilac nije izričito naveo da će se aparat povezivati na računar, niti je tu mogućnost isključio, te ocena stvarne potrebe za predmetnim funkcijama ostaje u isključivoj nadležnosti naručioca.

4.5.  Naručilac težinu ne postavlja u apsolutnoj vrednosti (npr. Težina mora da iznosi 5.5. kg), već predviđa da zbog potreba eventualnog međuodeljenskog transporta neće biti teži od navedene vrednosti – maksimum 5.5. kg.

Ovi odgovori čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

Naručilac će izvršiti izmene i dopune Konkursne dokumentacije u svemu kako je navedeno predmetnim odgovorima-pojašnjenjima, I objaviće obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda. Novi rok za podnošenje ponuda je 23.06.2017. do 12:00 na adresi naručioca – Institut za rehabilitaciju, organizacioni deo “Selters”, ul. Kralja Petra I 333-335 11400 Mladenovac. Otvaranje ponuda odmah, u 12:15 na istoj lokaciji.

Ovi odgovori čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

Komisija za JN 28/17