Број: 02/1962-1

Датум: 05.12.2018. године

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник Р.Србије број 124/12) у даљем тексту: Закон, достављамо одговоре на постављена питања у отвореном поступку јавне набавке добара ЈН 50/18 – Медицинска опрема, по партијама.

Питање број 6:

Обраћамо Вам се у вези конкурсне документације за ЈН 50/18 Медицинска опрема партија 4.

Молимо Вас да детаљно појасните техничку спецификацију која се тиче положаја столице код електричног кревета.

Молимо Вас да прецизно наведете да ли је у питању кардиолошка столица или Fowler положај.

Питање број 7:

Обраћамо Вам се у вези конкурсне документације за ЈН 50/18 Медицинска опрема партија 4.

Молимо Вас да детаљно појасните техничку спецификацију електричног кревета и то следеће карактеристике :

- контролна јединица и даљински управљач - на шта се тачно мисли када се наводи контролна јединица.

- Лежећа површина - наведено је да је лежећа површина израђена од ПВЦ-а , могућа опција челична мрежа и челични лим - Пошто у јавним набавкама није дозвољено давати понуде са варијантама, молимо Вас да наведете која лежећа површина треба да буде на траженом кревету.

Питање број 8:

Питање 1 Како сте продужили рок отварања понуда отварања понуда на портал ЈН 01.12.2018. (субота) за 10.12.2018. ми смо већ узели писма о намерама банке за аванс и добро извршење посла која важе до 11.03.2019. Да ли је тај рок важења писама прихватљив за наручиоца?

Молим вас да нам одговорите што је могуће пре како бисмо знали и могли да продужимо рок писама код банке на време и у року стигли да поднесемо понуду за ЈН 50/18.

Напомена: није у питању партија у којој су измене рока испоруке добара.

***

Одговор број 6

Што се тиче положаја треба бити кардиолошка столица.

Одговор број 7

- Лeжeћа површина трeба бити израђeна од чeличног лима

- Контролна јeдиница сe односи на склопку са струјним трафоом који служи за струјну заштиту

- Даљински управљач са магнeтним кључeм за закључавањe тастатурe са командама за покрeтањe eл. мотора тј промeну положаја крeвeта.

Одговор број 8

Прихвата се пружени рок важења писма о намерама.

Овај одговор се не односи на партију 5, у којој понуђачи морају пружити средства обезбеђења у складу са измењеним роком испоруке/извршења.

***

Овај одговор чини саставни део Конкурсне документације.

Понуђачи су дужни да понуду сачине у складу са овим појашњењем Конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЈН 50/18